ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  4  КУРСА

по дисциплине  "ИНФОРМАЦИОННЫЕ  УСТРОЙСТВА  И  СИСТЕМЫ"

- Погрешности измерительных преобразователей.  Методы компенсации систематических погрешностей. Оценки случайных погрешностей. Законы распределения.

- Частотные характеристики измерительных преобразователей.

- Измерительные схемы датчиков. Классификация и сравнительный анализ. Способы линеаризации.

- Измерительные усилители. Основные требования и схемы построения.

- Чувствительные элементы датчиков: классификация. Оптические и электромагнитные чувствительные элементы.

- Тензорезистивные и пьезоэлектрические чувствительные элементы: сравнительный анализ. Сущность пьезоэффекта.

- Особенности построения и основные схемы аналоговых интерфейсов.

- Сравнительный анализ и основные характеристики цифровых интерфейсов.

- Понятия о дискретизации и квантовании сигналов. Частотный спектр.

- Аналого-цифровые преобразователи интерфейсных схем.

- Потенциометрические датчики положения и перемещения: схемы включения, типы погрешностей и способы их компенсации.

- Классификация и сравнительный анализ индукционных датчиков положения и перемещения.

- Резольверы: конструкция и принцип действия, характеристики синусно-конусного резольвера в статическом и рабочем режимах, схемы симметрирования.

- Способы повышения точности индукционных датчиков положения и перемещения. Электрическая редукция. Понятие о системах точного и грубого отсчета.

- Измерительные цепи индукционных датчиков положения и перемещения: использование фазосдвигающих устройств и схем с вращающимся магнитным полем.

- Конструкция и функция преобразования индуктосинов и растровых  индукционных датчиков положения и перемещения. Классификация растров.

- Прецизионные индукционные датчики положения и перемещения. Способы повышения точности.

- Классификация и  сравнительный  анализ  оптических датчиков положения и перемещения. Особенности построения кодовых оптических датчиков положения и перемещения.

- Принцип действия растровых оптических датчиков положения и перемещения. Характеристики растровых сопряжений. Схема формирования счетных импульсов.

- Оптические схемы датчиков положения и перемещения. Дисковые шкалы, методы кодирования и считывания информации.

- Конструкция импульсного оптического датчика положения и перемещения. Реверсивные схемы.

- Конструкция и принцип действия тахогенератора постоянного тока. Погрешности и способы их компенсации.

- Конструкция и функция преобразования асинхронного тахогенератора.

- Датчики динамических величин: классификация и сравнительный анализ.

- Пьезоэлектрические  и магнитоупругие датчики динамических величин: принцип действия и характеристики.

- Измерительные цепи датчиков динамических величин: зарядовые усилители и мостовые схемы.

- Электромагнитные датчики динамических величин:  Характеристики, режимы работы, эквивалентные схемы.

- Локационные информационные системы, их классификация и сравнительный анализ. Вихретоковые системы.

- Методы непрерывной модуляции колебаний, сравнительный анализ. Основные схемы демодуляции.

- Импульсная и кодовая модуляция. Понятие о пропускной способности канала.

- Основные параметры звуковой локации. Особенности распространения ультразвука.

- Сравнительный анализ систем и датчиков акустической локации.

- Направленность излучения и ее характеристики. Способы формирования диаграммы направленности.

Литература

- Курс лекций и раздаточные материалы на сайте кафедры

- Пособие по курсу.

К зачету необходимо:

- Пройти рубежный контроль и автоматизированный тест,

- Принести отчеты по лабораторным работам.