| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание Введение……………………………………………………………………………....4 1. Технологическая часть……………………………………………………………….5 1.1. Вода в промышленности…………………………………………………………....5 1.2. Показатели качества воды. Водоподготовка……………………………………....6 1.3. Жесткость воды…………………………………………………………………….10 1.4. Методы определения жесткости…………………………………………………..12 1.4.1. Обзор возможных методов……………………………………………………....12 1.4.2. Обоснование комплексонометрического метода……………………………..14 1.5. Теоретические основы комплексонометрического метода……………………...15 1.6. Методика определения жесткости воды комплексонометрическим методом…18 1.6.1. Сущность метода………………………………………………………………..18 1.6.2. Отбор проб………………………………………………………………………..18 1.6.3. Реактивы и оборудование………………………………………………………..19 1.6.4. Выполнение определения……………………………………………………......20 1.6.5. Обработка результатов…………………………………………………………..22 1.7. Экспериментальные данные……………………………………………………....23 2. Экономическая часть………………………………………………………………...24 3. Охрана труда и техника безопасности……………………………………………...27 Заключение………………………………………………………………………….......30 Литература.………………………………………………………...……………………31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| ВВЕДЕНИЕ В природных водах находится очень большое количество различных химических соединений. В процессе естественного кругооборота природные воды, находясь в контакте с воздухом и породами земной коры, обогащаются содержащимися в них веществами. Кроме того, в такие воды попадают продукты жизнедеятельности животных и растений. В ряде водоисточников вода дополнительно загрязняется отходами производственной деятельности людей. Непосредственное использование природных вод для промышленных и бытовых нужд является в большинстве случаев неприемлемым. Предъявляемые в промышленности требования к качеству потребляемой воды определяются специфическими условиями тех или иных технологических процессов. Так, например, многие производства (текстильное, кожевенное) не могут использовать жесткую воду, т.е. содержащую соли кальция и магния. Название жесткость воды возникло вследствии того, что промывание тканей в воде с высокой концентрацией ионов Ca и Mg делает волокна ломкими, неэластичными, словно жесткими. Это обусловлено образованием на волокнах кальциевых и магниевых солей жирных кислот, входящих в состав мыла, а также углекислых солей. Особенно высокие требования к потребляемой воде предъявляет теплоэнергетическое производство. Присутствие в воде значительного количества солей жесткости, делает воду непригодной для многих технических целей. При продолжительном питании паровых котлов жесткой водой их стенки постепенно покрываются плотной коркой накипи. Такая корка может служить причиной образования вздутий и трещин, как в кипятильных трубах, так и на стенках самого котла. Поэтому химический контроль ионов Са2+ и Mg2+ очень важен для ведения водно-химического режима работы теплоэнергетического оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1. Вода в промышленности Вода обладает универсальными свойствами, благодаря чему применяется в качестве сырья, химического реагента, растворителя, тепло - и хладоносителя, в некоторых случаях как катализатор. Например, из воды получают водород, применяемый в производстве спиртов, анилина, моющих средств и т.п. Вода служит реагентом для получения кислот, щелочей и оснований, различных органических продуктов – спиртов, уксусного альдегида, фенола, в реакциях гидратации и гидролиза. Воду применяют в качестве растворителя твердых, жидких и газообразных веществ. Как теплоноситель и хладоагент вода используется для проведения экзо - и эндотермических процессов. Горячая вода и водяной пар имеют значительные преимущества перед другими теплоносителями: высокую теплоемкость и термическую стойкость, простоту регулирования температуры в зависимости от давления и пр. В целях экономии воды применяют так называемую оборотную воду, т.е. многократно использованную и возвращенную в производственный цикл. Для экономии воды как тепло- и хладоносителя ее заменяют воздухом. Природные воды подразделяют на атмосферные, поверхностные и подземные. Атмосферная вода – дождевые и снеговые осадки – характеризуется небольшим содержанием примесей в виде растворенных газов. В этой воде почти полностью отсутствуют растворенные соли. Поверхностные воды – реки, озера и моря – отличаются разнообразным составом примесей, содержат газы, соли, основания, кислоты. Наибольшее содержание минеральных примесей в морской воде (солесодержание более 10 г/кг). Подземные воды – колодезные, ключевые, артезианские – характеризуются различным составом растворенных солей, который зависит от состава и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | № документа | Подпись | Дата | Технологическая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| Выполнил |  | Долженко О.В. |  |  |  | У | 5 | 31 |  |  |
| Проверил |  | Сазонова Т.И. |  |  |  | ГОУ СПО (ССУЗ) ПК, гр. 06-8 |  |  |  |  |
| структурных почв и горных пород. В подземных водах обычно отсутствуют примеси органического происхождения. Морская вода и вода буровых скважин является богатым источником сырья химической промышленности. 1.2. Показатели качества воды. Водоподготовка Основные показателями качества воды являются жесткость, общее солесодержание, прозрачность, окисляемость и реакция воды. Жесткость воды бывает временная, постоянная и общая. Временная (устранимая) жесткость обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов кальция и магния. Эти соли сравнительно легко удаляются из воды при кипячении: t Са(НСО3)2 → CаСО3 + Н2О + СО2 Постоянная жесткость обусловлена присутствием в воде хлоридов, сульфатов, нитратов кальция и магния. Эти соли при кипячении из воды не удаляются. Временная и постоянная жесткость дают в сумме общую жесткость, измеряемую количеством ионов кальция и магния, содержащихся в виде солей в 1 кг воды. Общее солесодержание, или сухой остаток – это масса вещества, остающаяся после испарения воды и высушивания полученного остатка при 105 – 1100С в виде минеральных и органических примесей. Прозрачность измеряется толщиной слоя воды, через который можно различить визуально или при помощи фотоэлемента изображение стандартных знаков. Окисляемость воды характеризуется наличием в ней органических примесей и выражается массой кислорода, расходуемого на окисление веществ, содержащихся в 1 кг воды. Реакция воды – кислотность и щелочность определяются концентрацией ионов водорода или значением рН. Реакция природных вод близка к нейтральной; рН колеблется в пределах 6,8 – 7,3. Потребляемые воды в зависимости от назначения условно подразделяют на промышленные и питьевые. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Питьевые воды в первую очередь освобождают от бактерий; к ним предъявляют особые требования в отношении вкуса, цвета, запаха. Эти требования установлены соответствующим стандартом. Промышленные воды не должны содержать большого количества растворенных солей и механических примесей. Максимально допустимое содержание примесей регламентируется соответствующими ГОСТами, в зависимости от качества получаемых продуктов. Грубодисперсные, механические взвеси засоряют трубопроводы и аппараты, уменьшая их производительность, образуют пробки, которые могут вызвать аварию. Огромный вред приносят растворенные в воде соли и газы, вызывающие образование накипи и поверхностное разрушение металлов вследствие коррозии. Накипь ухудшает теплообмен, приводит к перегреву труб, что влечет за собой преждевременный их износ. В текстильной промышленности соли, растворенные в воде, приводят к большому перерасходу мыла в процессе мойки. Потери мыла в жесткой воде достигают 80%. Природную воду, поступающую в производство, подвергают очистке различными методами в зависимости от характера примесей и требований, предъявляемых к воде данным производством. Промышленная водоподготовка представляет собой комплекс операций, обеспечивающих очистку воды от механических примесей, растворенных солей и газов. Основными операциями являются: очистка от взвешенных примесей отстаиванием и фильтрацией, умягчение и обессоливание воды, дегазация, обеззараживание. Отстаивание от крупных частиц осуществляется в непрерывно действующих отстойниках большой емкости. От мелких частиц освобождаются фильтрацией. Для осаждения коллоидных частиц (мельчайших глинистых частиц и белковых веществ) их подвергают коагуляции путем введения коагулянта – сульфатов или двойных солей алюминия (алюмокалиевые квасцы). Ион – коагулянт должен иметь заряд, противоположенный заряду коллоидной частицы, чтобы он мог адсорбировать на поверхности заряженной частицы; это приводит к слипанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| (коагуляции) отдельных частиц и образованию осадка. Умягчение и обессоливание воды – это основные процессы водоподготовки, которые состоят в удалении солей кальция, магния и других металлов. Различают физические, физико-химические и химические способы умягчения воды. Физические способы – термический (кипячение), дистилляция и вымораживание. Термическим способом удаляют соли временной жесткости. Дистиллированную воду, не содержащую солей, получают перегонкой на специальных дистилляционных установках. Она необходима для приготовления химически чистых реактивов, лекарственных препаратов, в лабораторной практике и т.п. Вымораживание основано на различии температур кристаллизации воды и примеси. Физико-химические способы – электрохимические, основанные на применении электродиализа, электроосмоса, электрокоагуляции, и ионитовые (ионообменные), получившие широкое распространение. Ионообменные способы основаны на удалении из воды ионов кальция и магния при помощи ионитов (труднорастворимых твердых веществ), способных обменивать свои ионы на ионы, содержащиеся в воде. Различают процессы катионного и анионного обмена, соответственно иониты называют катионитами и анионитами. В основе катионного процесса умягчения лежат реакции обмена ионов натрия и водорода катионитов на ионы Са2+ и Mg2+. Обмен ионов натрия называется Nа-катионированием, а ионов водорода – Н-катионированием: 2Na+ + Са(НСО3)2 →← Са2+ + 2NаНСО3 2Nа+ + MgSO4 →← Mg2+ + Nа2SО4 2Н+ + MgCl2 →← Mg2+ + 2HCl H+ + NaCl →← Na+ + HCl Приведенные реакции показывают, что ионообменным способом достигается полное обессоливание воды (умягчение и обессоливание). Реакции ионообмена обратимы, и для восстановления обменной способности ионитов проводят процесс регенерации. При помощи растворов поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| осуществляют регенерацию Nа – катионитов, при помощи минеральных кислот – Н-катионитов. Са2+ + 2NaCl →← 2Na++ СаCl2 Na+ + HCl →← H+ + NaCl Примером анионного обмена может служить реакция обмена анионов ОН— по уравнению: ОН¯ + HCl →← Cl¯ + Н2О Регенерацию анионита проводят при помощи растворов щелочей: Cl¯ + NaОН →← ОН¯ + NaCl Из электрохимических способов значительный интерес представляет электрокоагуляция. Сущность ее состоит в получении электрохимическим путем гидроксида алюминия, обладающего высокой сорбционной способностью по отношению к вредным примесям. Процесс осуществляют в электролизерах. К достоинствам способа электрокоагуляции относят: высокую сорбционную способность электрохимического Аl(ОН)3, возможность механизации и автоматизации процесса, малые габариты очистных сооружений. Химический способ умягчения воды заключается в обработке ее растворами некоторых химических соединений с целью связывания ионов Са2+, Mg2+ и других в нерастворимые и легко удаляемые соединения. Дегазация – это удаление из воды растворенных газов СО2, О2. Газы, содержащиеся в воде, представляют опасность из-за образования воздушных пробок, которые могут привести к нарушению технологического процесса. Растворенные газы могут вызывать коррозию аппаратов и трубопроводов. Дегазацию проводят химическим и физическим способами. Например, для удаления СО2 воду пропускают через фильтр, заполненный гашеной известью, или добавляют к воде известковое молоко: СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + Н2О. Для удаления О2 применяют фильтр, заполненный железными опилками, стружками. Физические способы дегазации сводят к частичному удалению газов из воды при ее нагревании паром или нагревании воды в вакууме. Обеззараживание воды, используемых для бытовых нужд, производят с целью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| уничтожения болезнетворных бактерий и окисления органических примесей. Обеззараживание осуществляют хлорированием (газообразным хлором), а также хлорной известью и гипохлоритом кальция. 1.3. Жесткость воды Ввиду широкой распространенности кальция, соли его почти всегда содержатся в природной воде. Из природных солей кальция только гипс несколько растворим в воде, однако, если вода содержит диоксид углерода, то карбонат кальция тоже может переходить в раствор в виде гидрокарбоната Са(НСО3)2. Природная вода, содержащая в растворе большое количество солей кальция и магния, называется жесткой водой в противоположность мягкой воде, содержащей мало солей кальция и магния или совсем не содержащей их. Суммарное содержание этих солей в воде называется ее общей жесткостью. Она подразделяется на карбонатную и некарбонатную жесткость. Первая из них обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния, вторая – присутствием солей сильных кислот – сульфатов или хлоридов кальция и магния. При длительном кипячении воды, обладающей карбонатной жесткостью, в ней появляется осадок, состоящий главным образом из СаСО3, и одновременно выделяется СО2. Оба эти вещества появляются вследствие разложения гидрокарбоната кальция: Са(НСО3)2 = СаСО3↓ + СО2↑ + Н2О Поэтому карбонатную жесткость называют также временной жесткостью. Количественно временную жесткость характеризуют содержанием гидрокарбонатов, удаляющихся из воды при ее кипячении в течение часа. Жесткость, остающаяся после такого кипячения, называется постоянной жесткостью. Жесткость природных вод изменяется в широких пределах. Она различна в разных водоемах, а в одной и той же реке изменяется в течение года. Присутствие в воде значительного количества солей кальция или магния делает воду непригодной для многих технических целей. Так, при продолжительном питании паровых котлов жесткой воды их стенки постепенно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| покрываются плотной коркой накипи. Такая корка уже при толщине слоя в 1 мм сильно понижает передачу теплоты стенками котла и, следовательно, ведет к увеличению расхода топлива. Кроме того, она может служить причиной образования вздутий и трещин, как в кипятильных трубах, так и на стенках самого котла. Жесткой водой нельзя пользоваться при проведении некоторых технологических процессов, например при крашении. Приведенные выше примеры указывают на необходимость удаления из воды, применяемой для технических целей, солей кальция и магния. Удаление этих солей, называемое водоумягчением, входит в систему водоподготовки – обработки природной воды, используемой для питания паровых котлов и для различных технологических процессов. В ходе водоподготовки вода освобождается от грубодисперсных и коллоидных примесей и от растворенных веществ. Взвешенные и коллоидные примеси удаляют коагуляцией их добавляемыми к воде солями (обычно Al2(SО4)3) с последующей фильтрацией. Для водоумягчения применяют методы осаждения и ионного обмена. Путем осаждения катионы Са2+ и Mg2+ переводят в малорастворимые соединения, выпадающие в осадок. Это достигается либо кипячением воды, либо химическим путем – введением в воду соответствующих реагентов. При кипячении гидрокарбонаты кальция и магния превращаются в СаСО3 и Mg(ОН)2 Са(НСО3)2 = СаСО3↓ + СО2↑ + Н2О Mg(НСО3)2 = Мg(ОН)2↓ + 2СО2↑ в результате чего устраняется только карбонатная жесткость. При химическом методе осаждения чаще всего в качестве осадителя пользуются известью или содой. При этом в осадок (также в виде СаСО3 и Мg(ОН)2) переводят все соли кальция и магния. Для устранения жесткости методом ионного обмена или катионирования воду пропускают через слой катионита. При этом катионы Са2+ и Mg2+, находящиеся в воде, обмениваются на катионы Nа+, содержащиеся в применяемом катионе. В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| некоторых случаях требуется удалить из воды не только катионы Са2+ и Mg2+, но и другие катионы и анионы. Для устранения жесткости методом ионного обмена или катионирования воду пропускают через слой катионита. При этом катионы Са2+ и Mg2+, находящиеся в воде, обмениваются на катионы Nа+, содержащиеся в применяемом катионе. В некоторых случаях требуется удалить из воды не только катионы Са2+ и Mg2+, но и другие катионы и анионы. В таких случаях воду пропускают через катионит, содержащий в обменной форме водородные ионы (Н – катионит), и анионит, содержащий гидроксид – ионы (ОН – анионит). В итоге вода освобождается как от катионов, так и от анионов солей. Такая обработка воды называется ее обессоливанием. Содержание кальциевых и магниевых соединений в литре воды, выраженное в мг-экв или мкг-экв, носят название жесткости воды. Такое название возникло вследствии того, что промывание тканей в воде с высокой концентрацией ионов Ca и Mg делает волокна ломкими, неэластичными, словно жесткими. Это обусловлено образованием на волокнах кальциевых и магниевых солей жирных кислот, входящих в состав мыла, а также углекислых солей. 1.4. Методы определения жесткости 1.4.1. Обзор возможных методов Для определения жесткости могут быть использованы: а) визуально-колориметрический метод, пригодный для анализа воды с очень малой жесткостью порядка десятых долей микрограмм – эквивалента в литре; б) объемный олеатный метод, применяемый относительно редко, обычно в тех случаях, когда трилонатный метод оказывается неэффективным. в) кислотно-основное титрование. Колориметрический метод Этот метод основан на различной интенсивности окраски хром темно – синего в зависимости от концентрации ионов Са2+ и Mg2+ в анализируемой воде и может быть использован для быстрого определения малых жесткостей воды (от 10 мкг – экв/л). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Олеатный метод Этот метод основан на малой растворимости олеатов кальция и магния. Поэтому добавление раствора олеата калия к анализируемой пробе воды и ее взбалтывание вызывает сначала осаждение всех содержащихся в воде ионов кальция и магния в виде олеата, и лишь затем избыток олеата калия приводит к образованию устойчивой пены, что и служит признаком окончания титрования. Минимальное количество олеата, уже вызывающее при взбалтывании пробы воды появление пены, зависит от концентрации в ней ионов кальция и магния. Эта зависимость не имеет характера прямой пропорциональности и является более сложной, что указывает на отсутствие простых стехиометрических соотношений при взаимодействии олеата калия с ионами щелочноземельных металлов. Отсутствие стехиометрической закономерности не является, однако, препятствием для использования олеатного метода в целях определения жесткости, так как при соблюдении точного оговоренных условий в отношении температуры титруемой жидкости, ее объема, величины рН, частоты и интенсивности взбалтывания, характера пены, скорости прибавления олеатного раствора и т.д. можно получать этим методом хорошо воспроизводимые результаты. Олеатный метод определения жесткости применим для анализа вод, жесткость которых не превышает 0,5 мг–экв/л. Наименьшая жесткость, которая может быть достаточно надежно зафиксирована олеатным методом, составляет 2 мкг – экв/л. Таким образом, чувствительность этого метода практически такая же, как и трилонометрического. Метод кислотно-основного титрования В основе кислотно-основного титрования в водных растворах лежат реакции взаимодействия между кислотами и основаниями: Н+ + ОН– = Н2О С помощью этого метода прямым титрованием можно определить концентрацию кислоты или основания или содержание элементов, образующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |

| кислоты или растворимые основания (например, фосфора – в виде фосфорной кислоты, мышьяка – в виде мышьяковой кислоты и т.п.) Обратным титрованием или косвенными методами находят содержание некоторых солей (например, солей аммония, кальция и др.). Применяя специальные приемы, титруют смеси кислот с их солями, смеси кислых и средних солей и т.д. 1.4.2. Обоснование комплексонометрического метода Введение комплексонов в аналитическую практику расширило возможности химического анализа вообще и объемного метода в частности. Наиболее ценным свойством комплексонов, широко используемым в анализе, является их способность давать внутрикомплексные соли с ионами щелочноземельных металлов: магнием, кальцием и барием, которые, как известно, трудно или невозможно перевести в комплексные соединения другими средствами. Комплексы, образуемые комплексонами с большинством катионов металлов, весьма устойчивы, что вполне обеспечивает практически полное связывание определяемого металла в комплекс. Объемно – аналитические методы анализа отличаются простотой, скоростью, что имеет решающее значение в практике промышленных лабораторий. Но до введения комплексонов объемно-аналитическими методами можно было определять лишь ограниченное число металлов. Комплексоны же позволяют определять объемными методами почти все металлы. Только ЭДТА образует комплексы с 44 катионами, из которых только Ag+, Нg2+, Ва2+ и катионы щелочных металлов обычно комплексонометрически не определяются. Большим достоинством комплексонов является то, что в ряде случаев представляется возможность титровать одни катионы в присутствии других, не прибегая к предварительному их разделению. Комплексоны, являясь кислотами или их кислыми солями, при взаимодействии с катионами независимо от их степени окисления образуют ионы водорода, например: Са2+ + Н2Y2- → СаY2- + 2Н+ |  |
| --- | --- |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ | Лист |
|  | 14 |

| Поэтому титрование комплексонами можно проводить по методу нейтрализации, пользуясь кислотно-основными индикаторами. Комплексонометрически можно определять не только катионы, но и анионы. Например, фосфат-ион в анализируемом растворе можно осадить солью магния, отделить осадок, растворить и в полученном растворе оттитровать магний рабочим раствором комплексона. Комплексонометрия предъявляет высокие требования к чистоте применяемых реактивов и дистиллированной воды, в качестве которой лучше применять бидистиллят, полученный в аппарате из химически стойкого стекла. Аналитические свойства комплексонов не исчерпываются применением их в объемном анализе. Они позволяют облегчить выполнение многих определений и в гравиметрическом анализе, так как могут связывать мешающие ионы в практически недиссоциированные комплексы, освобождая аналитика от отделения их осаждением. В заключение обзора аналитических свойств комплексонов следует отметить их применимость и в физико-химических методах анализа – в фотометрии, потенциометрии, полярографии и др. 1.5. Теоретические основы комплексонометрического метода В основе метода комплексонометрии лежит образование комплексных соединений анализируемых катионов с органическими реагентами – комплексонами. В комплексонометрическом анализе в качестве рабочего вещества чаще всего используют трилон Б. Трилон Б NaООССН2 СН2СООН N-СН2-СН2-N НООССН2 СН2СООNa С6Н12N2(СООН)2(СООNа)2 ·2Н2О |  |
| --- | --- |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ | Лист |
|  | 15 |
| Трилоном Б называется двузамещенная натриевая соль органической этилендиаминотетрауксусной кислоты. Трилон Б – это фирменное название вещества; его называют также хелатон, версен, комплексон III. Сокращенное обозначение молекулы трилона Б: Na2Н2Тр. Это соединение легко образует прочные внутрикомплексные соли со многими катионами. Соли образуются, с одной стороны, за счет замещения металлом водорода карбоксильных групп, с другой – за счет образования координационных связей между ионами металла и атомами азота. При комплексонометрическом титровании к раствору, содержащему определяемые ионы, добавляют постепенно титрованный раствор комплексона. По мере титрования определяемые ионы связываются в комплекс, и в точке эквивалентности они практически отсутствуют в растворе. Реакцию в общем виде можно записать так: Mg2+ + Na2H2Tp = Na2MgTp + 2H+ Чтобы реакция комплексообразования шла до конца, нужно связать выделяющиеся ионы водорода. Поэтому при титровании к анализируемому раствору добавляют смесь хлорида и гидроксида аммония – аммиачно-буферный раствор. Для определения момента окончания титрования служат индикаторы – вещества, образующие окрашенные соединения с ионами кальция и магния или с одним из этих катионов. Такими индикаторами являются кислотный хром синий К, дающий переход от розовой к серо–голубой окраске при рН=10-11; магнезон и эриохром черный Т, называемый также хромом черным специальным ЕТ00, изменяющие окраску от вино–красной к синей; мурексид и др. Индикаторы обладают различной чувствительностью, т.е. их окрашенные соединения с ионами кальция и магния возникают при различных, но определенных для данного индикатора и для выбранных условий концентрациях этих ионов (табл.1.1). Например, эриохром черный Т образует окрашенное соединение с кальцием при концентрации этого иона около 7 мкг – экв/л; по |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ | Лист |
|  | 16 |

| отношению к ионам магния этот индикатор более чувствителен, и окраска возникает уже при 4 – 5 мкг-экв/л. Таблица 1.1. Чувствительность индикатора при определении жесткости Трилоном Б Индикатор; Четкая окраска отмечается при концентрации, мкг-экв/л; Значение рН. Са2+; Мg2+. Эриохром черный Т; 7; 4 – 5; 8 – 10. Кислотный хром темно-синий; 2; 1; 9 – 10. Кислотный хром синий К; 2; 1; 8 – 10. Кислотный однохром синий; 4; 1; 9 – 10. Мурексид; 1; —; 10. В таблице 1.1 приведены концентрации ионов, при которых окраска изменяется достаточно четко и при титровании визуально хорошо отмечается. В то же время, если взять ряд растворов с различной концентрацией магния, например 0; 0,2; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5 мкг – экв/л, то при добавлении к таким растворам индикатора хром темно–синего или хром синего К визуально можно различить разницу в оттенках получающихся окрасок. Таким способом можно определять визуальным колориметрированием малые величины жесткости. Для повышения чувствительности следует только предварительно превратить кальциевую жесткость в магниевую. Это можно выполнить, добавляя в анализируемую жидкость раствор трилоната магния. Поскольку комплекс с кальцием имеет большую прочность (табл.1.1), то будет протекать реакция: |
| --- |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ | Лист |
|  | 17 |

| Са2+ + Na2MgТр.→ Mg2+ + Na2СаТр. и ионы кальция будут заменены в анализируемой воде ионами магния в эквивалентном отношении. Устойчивость комплекса существенно зависит от рН раствора. Поэтому комплексонометрическое титрование ведут в заданном интервале рН, используя различные буферные растворы. Методом комплексонометрии можно определить катионы магния, кальция, цинка, алюминия, бария, свинца и многие другие – более 40 различных катионов. Этот метод широко применяется для определения жесткости воды. 1.6. Методика определения жесткости воды комплексонометрическим методом 1.6.1. Сущность метода Метод основан на образовании при рН=10±0,2 прочного бесцветного комплексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния. В эквивалентной точке титрования все ионы кальция и магния связываются в комплексное соединение трилоном Б, в результате чего происходит изменение окраски индикатора от красной до голубой. Чувствительность метода составляет 0,5 мг – экв/л при титровании 0,1н 1.6.2. Отбор проб Отбор проб является важной частью анализа, необходимым условием правильности получаемых результатов. Главные принципы, которые требуется соблюдать при отборе проб воды, состоят в следующем: 1. Проба воды, взятая для анализа, должна отражать условия и место ее отбора. При отборе поверхностных вод необходимо изучить окружающую местность и брать пробы воды выше и ниже спуска сточных вод. Пробы из трубопроводов при наличии штуцера отбирают так, чтобы скорость вытекания воды из трубопровода совпадала со скоростью отбора. Соответственно цели анализа отбирают разовые и смешанные (средние) пробы за определенный период, сливая разовые, взятые из одного и того же места, через равные промежутки времени. Иногда средние пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| отбирают одновременно из разных мест исследуемого объекта и сливают вместе. Окончательный объем средней пробы должен быть пропорционален расходу воды и определяется из условия заданного перечня определений. 2. Объем пробы должен быть достаточным и соответствовать применяемой методике анализа. Для неполного анализа, при котором определяют только несколько компонентов, достаточно отобрать 1 л воды. Для более подробного анализа следует брать 2 л воды. 3. Пробы воды отбирают в стеклянные или полиэтиленовые бутыли с хорошо подобранной пробкой, а при наличии крупных примесей – в жестяные бидоны или банки с широким горлом. Посуду, используемую для отбора проб, необходимо вымыть хромовой смесью и тщательно промыть водопроводной, а затем дистиллированной водой. Перед отбором пробы посуду ополаскивают несколько раз исследуемой водой. 4. Отбор пробы, условия транспортирования и сроки хранения определяются из условий отсутствия изменений в содержании определяемых компонентов или в свойствах воды. Необходимо учесть, что ни консервация, ни фиксация не обеспечивают постоянного состава пробы на продолжительное время. Целью этих операций является сохранение содержания соответствующего компонента без изменения на время, необходимое для доставки и обработки пробы воды. К анализу следует приступать в кратчайший срок после отбора пробы. 1.6.3. Реактивы и оборудование Реактивы и материалы: - трилон Б (фиксанал 0,1н) по ТУ 6-09-2540-87; - серно – кислый магний MgSO4 (фиксанал 0,1н) ТУ 6-09-2540-87; - аммиачный буферный раствор; - индикатор эриохром черный Т или кислотный хром темно – синий ч.д.а. ТУ 6-09-3870-87Е; - сернистый натрий 9 – водный ч.д.а., Na2S ГОСТ 2053-77. Приготовление реактивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| - Трилон Б 0,05н: раствор готовят из 0,1н трилона Б, приготовленного из фиксанала, разбавлением его в 20 раз. Для этого 50 мл трилона Б 0,1н переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки обессоленной воды. При отсутствии фиксанала берут навеску 18,613 г. трилона Б и растворяют в мерной колбе на 1000 мл. Устанавливают титр трилона Б по фиксаналу 0,1н MgSO4. Пипеткой отбирают 10 мл 0,1н MgSO4 в коническую колбу, добавляют 90 мл обессоленной воды, 5 мл аммиачно – буферного раствора, 5 – 7 капель индикатора кислотного хром темно – синего (эриохром черного, хромогена) и титруют раствором трилона Б до голубого цвета. Должно пойти 20 мл трилона Б - Аммиачный буферный раствор: 20 г NH4Cl растворить в 500 мл воды, добавить 80 мл концентрированного аммиака NH4OH и довести объем до 1000 мл. - Индикаторы кислотный хром темно – синий или эриохром черный Т: 0,5 г индикатора растворяют в 20 мл аммиачно – буферного раствора и доводят объем до 100 мл этиловым спиртом. 1.6.4. Проведение анализа Отобрав определенный объем анализируемой воды (обычно 100мл) в коническую колбу, вводят в нее 5 мл аммиачной буферной смеси, несколько капель индикатора и титруют окрашенную в розовый или фиолетово – розовый цвет жидкость раствором трилона Б. Титрование ведут медленно, по каплям, так как образование трилонатных комплексов происходит не мгновенно. Прибавление титранта, т.е. раствора трилона Б, ведут до наиболее четкого изменения цвета. Здесь необходима, как говорят, «ститровка» всего коллектива данной лаборатории. Дело в том, что резкое «от одной капли» изменение окраски титруемой жидкости происходит только при работе с 0,1н и 0,01н растворами трилона Б. Применение более разбавленных растворов создает не резкое, а постепенное изменение окраски; на это требуется, например, от трех до пяти капель 0,002н раствора трилона Б. Вследствии этого необходимо выработать по возможности единое мнение о той окраски, при которой следует считать титрование законченным. Для этого в ряд конических колб вливают по 100 мл дистиллированной обессоленной воды, добавляют в каждую колбу по 2 мл раствора сернокислого магния (MgSO4) конц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 1 мг-экв/л и по 5 мл аммиачной буферной смеси. Затем в первую колбу вводят 0,95 мл 0,002н раствора трилона Б, т.е. с явным недостатком, а в каждую следующую на одну каплю больше, чем в предыдущую. Например, 0,95; 0,98; 1,01; 1,04; 1,07; 1,10 мл (если объем капли 0,03мл). Жидкость в последней колбе будет явно перетитрована, т.к. 1 мл 0,002н раствора трилона Б содержит 2 мкг – экв вещества, т.е. такое же количество, что и 2 мл магнезиального раствора. Составив все колбы в ряд, решают, где возникает наиболее четко визуально – определенная разница окрасок. До этого изменение цвета в дальнейшем и ведут титрование. Следует лишь иметь ввиду, что переход окраски отмечается несколько различно в зависимости от освещения. Наиболее четко этот переход заметен при естественном дневном освещении, менее отчетливо при обычном электрическом и хуже всего при лампах «дневного света». Из индикаторов четче всего переход окраски при работе с эриохром черным ЕТ00, но этот индикатор, к сожалению, и наименее чувствителен. Так как в анализируемой воде могут присутствовать, кроме кальция и магния, также и другие катионы, взаимодействующие с Трилоном Б, например железо, цинк, медь, марганец, то принимают меры против их влияния на результаты титрования. Влияние меди и цинка устраняют добавлением к воде нескольких капель 10% - го раствора сульфида натрия. Образующиеся сернистые медь и цинк столь малорастворимы, что уже не дают трилонаты. Влияние железа может быть предотвращено окислением его до трехвалентного, которое выпадает в щелочной воде в осадок, также очень малорастворимый. Иногда предпочитают закомплексовывать железо лимонной или винной кислотами, добавленными с большим избытком. Марганец в щелочной среде окисляется до марганцовистой кислоты. Жидкость при этом приобретает серый цвет, мешающий титрованию. Введением гидроксиламина или гидрозина сохраняют марганец в двухвалентном состоянии. При этом он оттитровывается вместе с кальцием и магнием, несколько завышая, следовательно, величину жесткости. В водах электростанций марганца обычно так мало, что этим завышением пренебрегают. Следует заметить, что иногда в водах (чаще всего в котловых) оказываются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| вещества, образуют с индикаторами прочные, окрашенные в красный цвет, соединения. Они лишь очень медленно, иногда в течение часа, разлагаются трилоном Б, причем для этого необходим обычно значительный его избыток. При титровании вод, содержащих такие вещества, розовая окраска или оттенок не устраняются даже после добавления значительных избытков трилона Б. Проба остается неоттитрованной, однако по истечении некоторого времени, иногда 10 – 20 минут, иногда 1 часа, розовый оттенок исчезает и жидкость приобретает явно сильно «перетитрованный» вид. Специальные опыты показывают, что такие прочные соединения с индикаторами, медленно разрушающиеся лишь избытками трилона Б, образуют катионы металлов, расположенных в правой нижней части таблицы Д.И. Менделеева, а также, по – видимому, некоторые органические амины. Устранить мешающее влияние этих агентов иногда удается выпариванием порции воды досуха, прокаливанием сухого остатка при 700 – 8000С и последующим растворением кальциевых и магниевых соединений слабой соляной кислотой. Можно также применить для определения жесткости таких вод олеатный способ. 1.6.5. Обработка результатов Жесткость анализируемой воды вычисляют по формулам: а · К · N · 1000 Ж= , мг-экв/л V а · 1,0· 0,05· 1000 Ж= = а · 0,5, мг-экв/л 100 где а – расход трилона Б, пошедшее на титрование, см3 N – нормальность раствора трилона Б V – объем пробы, см3 К – поправочный коэффициент к номинальной нормальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 1.7. Экспериментальные данные Проведя анализ, получили показания жесткости исходной воды, которые представлены в таблице 1.2 Таблица 1.2 Экспериментальные данные № анализа; V1, см3 Трилон Б 0,05н; V2, см3 Трилон Б 0,05н; Vсредний, см3 Трилон Б 0,05н; Жесткость, мг-экв/л; V аликвоты, см3. 1; 6,60; 6,60; 6,60; 3,30; 100. 2; 6,56; 6,58; 6,57; 3,285; 100. 3; 6,76; 6,72; 6,74; 3,37; 100. 4; 6,58; 6,60; 6,59; 3,295; 100. 5; 6,44; 6,46; 6,45; 3,225; 100. 6; 6,50; 6,52; 6,51; 3,255; 100. 7; 6,50; 6,54; 6,52; 3,26; 100. 8; 6,42; 6,40; 6,41; 3,205; 100. 9; 6,58; 6,60; 6,59; 3,295; 100. 10; 6,56; 6,58; 6,57; 3,285; 100. 6,60 + 6,57 + 6,74 + 6,59 + 6,45 + 6,51 + 6,52 + 6,41 + 6,59 + 6,57 а = = 10 = 6,55 см3 6,55 · 1,0 · 0,05 · 1000 Ж = = 3,275 мг-экв/л 100 Выполнив расчеты по формулам, получили жесткость воды 3,275 мг-экв/л, что соответствует предъявляемым требования к качеству исходной воды. |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Полная себестоимость промышленной продукции - это выраженные в денежной форме затраты предприятия на ее производство и реализацию. Планирование и учет себестоимости продукции ведут по элементам затрат и калькуляционным статьям расходов. Элементы затрат: материальные затраты (МЗ), трудовые затраты (ТЗ), амортизация, прочие затраты. Статьи калькуляции: сырье и материалы, топливо и энергия на технологические цели, основная и дополнительная зарплата, отчисления в различные фонды, общепроизводственные расходы (ОПР), общехозяйственные расходы (ОХР), коммерческие расходы (КР), прочие расходы. Калькуляция себестоимости промышленной продукции состоит из трех частей: - прямые затраты (МЗ и ТЗ) - накладные расходы (ОПР, ОХР и КР) - плановые накопления (прибыль и торговые надбавки) В состав ОПР входят: расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (амортизация производственного оборудования и транспорта, расход энергии на приведение в действие оборудования, ремонт оборудования, расходы по внутризаводскому перемещению грузов, износ инструментов) и цеховые расходы (зарплата цехового персонала, амортизация, содержание и ремонт основных фондов, расходы на ОТ и ТБ, недостачи и потери от порчи и простоев). В состав ОХР входят: расходы по содержанию аппарата управления (зарплата руководителей, амортизация и содержание непроизводственных зданий и сооружении и легковых автомобилей, расходы на содержание вычислительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм. |  |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  | Экономическая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| Выполнил |  |  | Долженко О.В. |  |  |  |  |  |  | У | 24 | 31 |  |  |
| Проверил |  |  | Сазонова Т.И. |  |  |  |  |  |  | ГОУ СПО (ССУЗ) ПК, гр. 06-8 |  |  |  |  |
| центров, почтово-телеграфные расходы) и прочие общехозяйственные расходы (зарплата служащих, расходы на подготовку кадров и другие). Коммерческие расходы включают расходы на анализ рынка, рекламу и прочие. Таблица 2.1 Калькуляция себестоимости промышленной продукции № п/п; Статьи калькуляции; Сумма (тыс. руб.). 1; Материальные затраты (МЗ); 90. 2; Основная заработная плата производственных рабочих (Зосн); 450. 3; Дополнительная заработная плата производственных рабочих (Здоп); 45. 4; Отчисления во внебюджетные фонды (Овбф); 126. 5; Итого трудовые затраты (ТЗ); 621. 6; Итого прямые затраты (ПЗ); 711. 7; Общепроизводственные расходы (ОПР); 135. 8; Общехозяйственные расходы (ОХР); 585. 9; Итого производственная себестоимость (С/Спр); 1431. 10; Коммерческие расходы (КР); 28,6. 11; Итого полная себестоимость (С/Сполн); 1459,6. 12; Прибыль (ПT); 437,9. 13; Оптовая цена (Цопт); 1897,5. 14; НДС; 341,5. 15; Отпускная цена (Цотп); 2239. 16; Торговая надбавка (ТН); 559,75. 17; Рыночная цена продукции (Црын); 2798,75. |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Расчет статей калькуляции. 1. Определяем трудовые затраты: ТЗ = Зосн + Здоп + Овбф = 450 + 45 + 126 = 621 Здоп = 10% от Зосн = 450 ∙ 0,1 = 45 Овбф ≈ 28% от Зосн = 450 ∙ 0,28 = 126 2. Определяем общехозяйственные расходы: ОХР = Зосн · Кохр = 450 ∙ 1,3 = 585 3. Определяем производственную себестоимость: С/Спр = ПЗ + ОПР + ОХР = 711 + 135 + 585 = 1431 4. Определяем коммерческие расходы: КР = С/Спр · Ккр = 1431 ∙ 0,02 = 28,6 5. Определяем полную себестоимость: С/Сполн = С/Спр + КР = 1431 + 28,62 = 1459,6 6. Определяем прибыль: П = С/Сполн · 0,3 = 1459,6 ∙ 0,3 = 437,9 7. Определяем оптовую цену: Цопт = С/Сполн + П = 1459,6 + 437,9 = 1897,5 8.Определяем налог на добавленную стоимость: НДС = Цопт · 0,18 = 1897,5 ∙ 0,18 = 341,5 9. Определяем отпускную цену: Цотп = Цопт + НДС = 1897,5 + 341,5 = 2239 10. Определяем торговую надбавку: ТН = Цотп · 0,25 = 2239 ∙ 0,25 = 559,75 11. Определяем рыночную цену: Црын = Цотп + ТН = 2239 + 559,75 = 2798,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| 3. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСОСТИ Лабораторные, складские и вспомогательные помещения снабжаются средствами пожаротушения в соответствии с разработанными на предприятии нормами. К первичным огнетушащим средствам относятся различные огнетушители, асбестовое полотно, а также водопроводная вода. В условиях лаборатории, при чрезвычайном обилии различных горючих веществ с различными свойствами, особенно важно правильное и своевременное применение первичных средств тушения огня. Успешная борьба с возгораниями не возможна без четкого знания возможностей и областей применения каждого из имеющихся в лаборатории огнетушащих средств. В химической лаборатории рекомендуется использовать углекислотные, порошковые, пенные и воздушно-пенные огнетушители. Углекислотный огнетушитель должен быть в каждом лабораторном помещении, независимо от наличия других средств огнетушения. Лабораторные помещения должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): защитными очками, резиновыми перчатками, фартуком, аптечкой для оказания первой помощи; на рабочих местах надлежит иметь достаточное количество нейтрализующих средств (3% содовый и 2% кислотный растворы). Подавляющая часть работ в химической лаборатории связана с использованием стеклянной посуды, аппаратов и приборов. Поэтому технике безопасности при работе со стеклом необходимо уделять самое серьезное внимание: - нельзя нагревать не термостойкие стаканы и колбы на открытом огне или непосредственно электроплитке, а также резко охлаждать нагретые сосуды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  | Охрана труда и техника безопасности |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| Выполнил |  | Долженко О.В. |  |  |  |  |  |  |  | У | 27 | 31 |  |  |
| Проверил |  | Сазонова Т.И. |  |  |  |  |  |  |  | ГОУ СПО (ССУЗ) ПК, гр. 06-8 |  |  |  |  |
| необходимо открыть окно и закрыть дверь, чтобы изолировать помещение с пролитой жидкостью от других помещений и немедленно принять меры к обезвреживанию разлитого реактива: - при разливе азотной и соляной кислоты, аммиака, к пролитому добавить холодной воды в трехкратном количестве для понижения концентрации реактива и прекращения выделения газа. Уборку производить только после удаления газов, пользуясь совком, тряпкой; - при разливе серной кислоты ее необходимо засыпать песком, затем песок собрать лопатой и помыть пол водой. При попадании концентрированных химических реактивов в глаза необходимо обильно промыть их водой. В случае ожога щелочами – промыть 2% раствором борной или лимонной кислоты, а в случае ожога кислотами – 3% раствором питьевой соды. При попадании на тело концентрированного вещества, во избежание ожога, немедленно смывать холодной проточной водой в течение 15 минут. После этого пораженное место необходимо нейтрализовать 3% раствором пищевой соды – в случае ожога от кислот, или 2% раствором уксусной или лимонной кислоты в случае ожога или попадания щелочи. При аварийном выходе из строя вытяжной вентиляции приостановить все работы, выключить нагревательные приборы, сообщить ведущему инженеру и покинуть помещение. По окончании всех работ (1 раз в сутки) отработанные кислоты и щелочи раздельно собирают в специальную посуду и после нейтрализации сливают в канализацию, разбавляя водой. Утилизацию концентрированных реактивов по истечению срока их действия производят методом разбавления, их нейтрализации и слива нейтрализованных растворов в канализацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данной работе представлено описание использования воды в промышленности, основные показатели качества воды и ее свойства, такие как щелочность, жесткость, прозрачность, реакция воды и другие. Подробно рассмотрены способы водоподготовки. Изложены возможные методы определения жесткости воды, подробно рассмотрен комплексонометрический метод. Представлены методика анализа, правила отбора проб воды для анализа, правила приготовления реактивов и выполнения анализа. Также представлена таблица экспериментальных данных, из которой следует, что жесткость воды составляет 3,275 мг-экв/л, что соответствует предъявляемым требования к качеству исходной воды. Дан экономический расчет статей калькуляции. Дана техника безопасности при работе в химических лабораториях. Описаны правила работы со стеклом, средства пожаротушения, а также средства личной защиты и спецодежда сотрудников химических лабораторий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| ЛИТЕРАТУРА 1. Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Химия, 1972 2. Васильев В.П.Аналитическая химия. Кн. 1: Титриметрические и гравиметрические методы анализа. – М.: Дрофа, 2005. 3.Временное методическое руководство по анализу технологических и сточных вод предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1981. 4.Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Химия, 1980. 5.Гурвич С.М., Кострикин Ю.М. Оператор водоподготовки. – М.: Энергия, 1967. 6. Инструкция о порядке проведения химического анализа воды и пара в Паросиловом цехе ОАО «ММК» ЭИ-ПСЦ-3-44-2008 7.Кострикин Ю.М. Инструкция. – М.: 1967. 8. Крешков А.П., Ярославцева А.А. Курс аналитической химии. Количественный анализ. – М.: Химия, 1982. 9. Посыпайко В.И., Васина Н.А. Аналитическая химия и технический анализ. – М.: Высшая школа, 1979. 10.Сороко В.Е., Вечная С.В., Попова Н.Н. Основы химической технологии. – СПб.: 1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| - стеклянная посуда не предназначена для работы на повышенном давлении; - нельзя допускать нагревание жидкостей в закрытых колбах или приборах, не имеющих сообщения с атмосферой; - категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины или отбитые края; - осколки разбитой посуды убирают только с помощью щетки и совка, но ни в коем случае не руками; - стеклянные приборы и посуду больших размеров можно переносить только двумя руками. Поднимать крупные бутыли за горло запрещается. Транспортировка до рабочего места химических реактивов (до 2 – х литров) должна осуществляться в специальных металлических контейнерах (ведрах). Бутылки, реактивные склянки и колбы с химическими реактивами должны иметь надпись этикетку, бирку с названием. Хранить на рабочих местах вещества неизвестного происхождения запрещено! При разведении концентрированных реактивов их приливают тонкой струей в воду при одновременном перемешивании раствора. Приливать воду к концентрированным кислотам и щелочам запрещено! Нейтрализовать разрешается лишь разбавленные кислоты разбавленными щелочами и наоборот. При смешивании, нейтрализации или разбавлении растворов, сопровождающихся выделением тепла, необходимо пользоваться термостойкой посудой. Нельзя засасывать концентрированные кислоты и щелочи ртом в пипетку, необходимо пользоваться резиновыми грушами. Дозировка кислот, щелочей и других химических реактивов производится с помощью мензурок, цилиндров и другой мерной посуды в реактивную склянку. Все работы должны проводиться в СИЗ: резиновых перчатках, очках, фартуке и спецодежде (халате). После каждого пользования концентрированными реактивами необходимо тщательно мыть руки. При разливе концентрированных химических веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЭР 1.5 00.00.08 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |