# ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЯЖЕНИЯ

6.1. Общие сведения и классификация приборов

Для нормальной работы топливных термических и плавильных печей необходимо контролировать давление топлива и воздуха как после регулирующих органов, так и перед горелками. Кроме того, необходимо поддерживать постоянное давление в рабочем пространстве печи и обеспечить определенную тягу, создаваемую дымовой трубой или дымососом. При работе вакуумных печей контроль разряжения обеспечивает качество и стабильность технологического процесса термической обработки.

Согласно молекулярно-кинетической теории материи под давлением понимается сила, с которой молекулы вещества в термодинамической системе воздействуют на единицу ограничивающей ее поверхности. При этом предполагается, что движение молекул равновероятно во всех направлениях. Из данной теории следует, что давление Р пропорционально средней кинетической энергии движущихся частиц вещества, заключенных в единице объема

P=23⋅α⋅n⋅mϑ22,

где  - коэффициент сжимаемости вещества; n - молекулярная концентрация, т.е. число молекул в единице объема;  - средняя скорость молекул.

Так как кинетическая энергия движения молекул и атомов связана с абсолютной температурой

23⋅mϑ22=kT,

где k - константы Больцмана; Т - абсолютная температура;

то давление вещества можно выразить через его абсолютную температуру и молекулярную концентрацию, т.е.

P=α⋅n⋅k⋅T.

Можно подойти к физическому понятию давления и еще с одной стороны. Давление Р есть сила F, приходящаяся на единицу площадей S , т.е.

Р = F/ S .

Умножим числитель и знаменатель дроби на единицу длины, тогда дробь (величина давления) не изменится. Теперь числитель будет равен работе силы F, т.е. энергии, а знаменатель - объему. Следовательно размерность давления можно представить не только как отношение силы и площади, но и как энергию, приходящуюся к единице объема. Иными словами: давление имеет ту же размерность, что и плотность энергии. Между ними существует некоторая связь

P=γ−1⋅EV,

где Р - давление; Е - энергия, заключенная в объеме V;  - показатель адиабаты.

Вид соотношения между давлением и плотностью энергии остается одинаковым как для любого вещества, так и для любого поля, отличие заключается в показателе адиабаты .

При определении величины давления принято различать атмосферное, избыточное, абсолютное и вакууметрическое давление.

Атмосферное давление Ратм – это гидроскопическое давление, оказываемое атмосферой на все предметы, находящиеся в ней. Так как атмосферное давление измеряется барометрами, то его принято называть барометрическим.

Избыточное давление Ризб – это давление в каком-либо замкнутом объекте сверх атмосферного. Избыточное давление измеряют в основном манометрами, поэтому чаще его называют манометрическим.

Абсолютное давление Рабс – сумма атмосферного и избыточного давления, т.е.
Рабс = Ратм + Ризб.

Под вакуумом (разряжением) понимают состояние газа, при котором его давление меньше атмосферного. Вакууметрическое давление Рвак – это разность между атмосферным давлением и абсолютным давление внутри вакууметрической системы.

При измерении давления в движущейся среде различают статическое и динамическое давление. Статическое давление Рст зависит от запаса потенциальной энергии движущей среды и определяется статическим напором. Динамическое давление Рдин определяется скоростью движения среды по формуле

Pдин=ρ⋅W22

где  - плотность движущегося вещества; W - скорость движущегося потока.

Приборы для измерения давления и разряжения классифицируются по методу измерения давления и по характеру измеряемой величины.

Согласно первой классификации, т.е. по принципу действия, все приборы для измерения давления подразделяются на четыре группы: жидкостные, деформационные, грузопоршневые и электрические.

В жидкостных приборах измеряемое давление уравновешивается давлением столба жидкости, высота которого определяет величину давления. Деформационные приборы - это такие, в которых измеряемое давление определяется величиной деформации упругих элементов, различной конструкции, или величиной развиваемой ими силы. В грузопоршневых приборах измеряемое давление уравновешивается давлением, создаваемым массой поршня или дополнительного груза. Работа электрических приборов основывается на изменении электрических свойств определенных материалов при воздействии на них внешнего давления.

По характеру измеряемой величины приборы для контроля давления или разряжения подразделяются на следующие виды: барометры (для измерения атмосферного давления), манометры, измеряющие избыточное давление; дифференциальные манометры (для измерения разности давлений); вакуумметры (для измерения разряжений); моновакуумметры (измеряющие небольшое избыточное давление или вакуум). Манометры, вакуумметры и дифференциальные манометры, предназначенные для измерения небольших давлений, разряжений и разности давлений газовых сред (до 40 кПа), называют напоромерами, тягомерами и тягонапоромерами (соответственно).

6.2. Манометры

Жидкостные манометры. Они отличаются простотой устройства при относительно высокой точности измерения. Их действие основано на уравновешивании внешнего давления столбом рабочей жидкости, т.е. на гидростатическом принципе.

К жидкостным стеклянным манометрам относятся двухтрубные и однотрубные. Эти приборы служат для определения небольших избыточных давлений, не превышающих 2 бар (1 бар = 105 Па). Жидкостные стеклянные манометры широко применяют при контрольных измерениях, а также при научно-исследовательских и наладочных работах. В качестве рабочей жидкости в них обычно используют ртуть, дистиллированную воду или этиловый спирт. Их действие основано на уравновешивании внешнего давления столбом рабочей жидкости.

Точность измерения однотрубным манометром ниже, чем двухтрубным, но это компенсируется возможностью производить только один отсчет.

Для точных измерений небольших давлений газа применяют жидкостный однотрубный манометр с наклонной измерительной трубкой, называемой микроманометром. Изменение угла наклона трубки позволяет при малой ее высоте получить более точное измеряемое давление.

Недостатками жидкостных приборов являются: отсутствие дистанционной передачи показаний, небольшой предел измерений, недостаточная наглядность показаний и хрупкость. Поэтому жидкостные приборы как стационарные в промышленности используются редко. Однако они широко распространены лабораториях и при поверке приборов других типов.

Деформационные манометры. Работа этих манометров основана на уравновешивании давления среды силами, возникающими при упругой деформации специальных элементов. Деформация в виде линейных или угловых перемещений передается показывающему или регистрирующему узлу прибора. Одновременно она может быть преобразована в электрический или пневматический сигнал для дистанционной его передачи.

В качестве чувствительного элемента в этих манометрах используются одно- и многовитковые трубчатые пружины, упругие мембраны, упругие мембранные коробки, двойные упругие мембранные коробки, пружинно-мембраннь коробки с гибкой мембраной, сильфонные и пружинно-сильфонные (рис. 6-2,к).

Для изготовления трубчатых пружин, мембран и сильфонов необходим материал с высокой упругостью, антикоррозионностью, малой зависимостью параметров от изменения температуры. Он должен хорошо поддаваться технологической обработке, пайке и сварке. Таким требованиям отвечают бронза, латунь и хромоникелевые сплавы.

В одно- и многовитковых пружинных манометрах измеряемое давление подается во внутреннюю полость через закрепленный неподвижный конец. Второй конец пружины запаивается и подсоединяется с показывающей системой. Пружины изготавливаются из латуни и других медных сплавов, а для высоких давлений - из хромоникелевых сталей. Поперечное сечение пружины представляет собой эллипс, большая ось которого перпендикулярна к полости витка пружины.

Манометры с одновитковой пружиной изготавливают образцовыми, контрольными и техническими: классы точности - от 0,2 до 4. Их помещают в корпусах диаметром 40, 60, 100, 160 и 250 мм. Пределы измерений от 100 кПа до 1000 МПа. На базе одновитковых пружинных манометров выпускают вакуумметры и мановакуумметры.

Вакуумметры выпускаются со шкалой 0 ... 10 кПа. Моновакуумметры имеют предел вакуумметрического давления 100 кПа и предел избыточного  давления 60 кПа ... 2,4 МПа.

Принцип действия мембранных приборов основан на уравновешивании избыточного, абсолютного или вакуумметрического давления силами упругой деформации мембраны.

Мембранные манометры применяются, как правило, для измерения небольших давлений. Если мембранные манометры используются для измерения давлений агрессивных и вязких сред, то упругая мембрана защищается прокладкой. Недостатком мембранных манометров является малая чувствительность системы, трудность регулировки и изменение характеристик во времени из-за "усталости мембраны".

Принцип действия сильфонных манометров основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента, выполнен в виде сильфона. Сильфоны изготавливаются из фосфористой бронзы или нержавеющей стали.

Грузопоршневые манометры. Принцип действия грузопоршневых манометров основан на уравновешивании давления колиброванным грузом. Они применяются для измерения высоких давлений (до 1000 МПа) и в качестве образцовых и контрольных приборов. Применение поршневых манометров для технических измерений крайне ограничено.

Принцип действия грузопоршневых манометров основан на уравновешивании сил.

Грузопоршневые манометры используются в качестве образцовых при поверке и градуировке различных видов пружинных и мембранных манометров, а также для измерения давления в лабораторной практике. Диапазон измерения от 0,1 до 250 МПа.

Электрические манометры. Они используются главным образом для измерения сверхвысоких и пульсирующих с высокой частотой давлений. Работа электрических манометров основана на зависимости электрических характеристик чувствительных элементов от давления. К числу таких приборов можно отнести пьезоэлектрические, индукционные и тензометрические манометры.

В пьезоэлектрических манометрах используется пьезоэлектрический эффект, под которым понимают появление электрических зарядов на поверхности ряда кристаллических диэлектриков при их деформации.

У манометров с электрическим индуктивным выходом величина давления, измеряемая упругим чувствительным элементом, преобразуется в электрический сигнал, передаваемый индуктивным датчиком на вторичный прибор.

Индукционные манометры работают в комплекте со вторичными взаимозаменяемыми приборами и системами централизованного контроля и регулирования.

Тензометрические манометры имеют в качестве чувствительного элемента мембраны с наклепанными на нее тензорезисторами. Их принцип действия заключается в непосредственном преобразовании деформации упругой мембраны под воздействием давления в изменение электрического сопротивления резисторов.

6.3. Тягонапоромеры

Тягомерами, напоромерами и тягонапоромерами называются приборы, предназначенные для измерения небольших разряжений и избыточных давлений.

По принципу действия тягонапоромеры подразделяют на жидкостные, мембранные и сильфонные.

Жидкостные тягонапоромеры. Выполняются в форме U-образных, чашечных с вертикальной измерительной трубкой, чашечных и наклонной измерительной трубкой, кольцевых весов и колокольных приборов. Наиболее широко применяются чашечные приборы.

Чашечные тягонапоромеры применяются для измерения тяги и напора в топках топливных печей и вентиляторов низкого давления.

Кольцевые могут использоваться в качестве тяго- и напоромеров. В отличие от U-образных и чашечных приборов они дают стрелочные показания, могут регистрировать величины измеряемых параметров и передавать показания с помощью электрических систем на расстояние.

В качестве затворной рабочей жидкости используют дистиллированную воду или трансформаторное масло. Плотность жидкости ограничивает верхний предел измерения. Для приборов с водяным заполнением он составляет 1600 Па и 1000 Па - для приборов с масляным заполнением.

Колокольные тягонапоромеры. Колокольные тягонапоромеры являются бесшкальными первичными измерительными приборами, которые предназначены для измерения тяги и напора, а также разности давлений неагрессивных газов при весьма низких статических давлениях.

Верхний предел показаний 80 Па, класс точности 2,5

Принцип действия мембранных тягонапоромеров основан на использовании зависимости между упругой деформацией мембраны и измеряемым давлением.

Принцип действия сильфонных тягонапоромеров основан на уравновешивании измеряемого давления суммой сил деформации сильфона и винтовой цилиндрической пружины.

6.4. Вакуумметры

Вакуумметрами называются приборы, предназначенные для измерения давления разряженных газов. Обычно в технике вакуумметрами считаются манометры, измеряющие давления менее 10 Па.

Все вакуумметры состоят из измерительной установки (блок измерения) и манометрического преобразователя, с помощью которого величина измеряемого вакуума (разряжения) преобразуется в электрический сигнал.

Вакуумметры настроены на измерения давления (разряжения) сухого воздуха.

В зависимости от принципа действия манометрического преобразователя вакуумметры делят на тепловые, ионизационные, электроразрядные.

Тепловые вакуумметры оснащены манометрическими преобразователями, действие которых основано на зависимости теплопроводности разряженных газов от давления.

Преобразователи ионизационных вакуумметров основаны на использовании зависимости интенсивности ионизации газа от давления.

Принцип работы электроразрядных магнитных вакуумметров основан на использовании зависимости тока электрического разряда в магнитном поле от концентрации газа, а следовательно, и его давления.