# ГЛАВА 2. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ

2.1. Эмпирические и абсолютная температурные шкалы

Температура является одним из основных параметров, определяющих ход и продолжительность процессов получения, обработки и переработки современных материалов. Латинское слово «температура» означает смесь, так как ранее под температурой понимали смесь из материи и теплорода тела. Сейчас под температурой понимается величина, характеризующая степень нагретости тел и определяемая количеством внутренней кинетической энергии теплового движения молекул. Зависимость между средней кинетической энергией Е поступательного движения молекул и температурой идеального газа Т определяется выражением

Е = (3/2) kT,

где k - постоянная Больцмана.

В 1597 г. Галилеем был предложен для сравнения температур термоскоп, который состоял из стеклянного баллончика, заполненного воздухом, и сообщался тонкой трубкой с сосудом, в котором находилось закрашенная жидкость (вода или спирт). Изменение температуры воздуха в баллончике сопровождалось изменением уровня закрашенной жидкости.

Конструкция термометра, подобного жидкостным стеклянным, была создана в 1654 г. Термометр представлял собой герметически запаянный сосуд с вертикальным указательным капилляром. В качестве рабочей жидкости использовался винный спирт. При снегопаде он показывал 20, а в знойный день 80 градусов.

В начале XVIII века был зарегистрирован ряд предложений, направленных на привязку термометрической шкалы к нескольким легко и надежно воспроизводимым точкам, которые в дальнейшем получили название реперных. Так в 1707 г. Ньютон предложил связать шкалу термометра с температурами таяния льда и тела человека.

Значительная роль в становлении температурных измерений принадлежит Фаренгейту. Им же была впервые применена ртуть в качестве рабочей жидкости (1714 г.) и создана воспроизводимая температурная шкала, в которой в качестве ноля была выбрана температура смеси снега с нашатырем, а вторая точка соответствовала температуре здорового человека. Промежуток между токами был разделен на 12 градусов. При этом были зафиксированы температуры таяния чистого льда и кипения воды. Первоначальная шкала Фаренгейта давала возможность только грубой оценки температуры. Для более точных отсчетов Фаренгейт трижды последовательно делил градусы пополам, что привело к восьмикратному уменьшению единицы. При этом температура таяния льда стала равной 32 градусам, а температура человека - 96 градусам. Температура таяния льда в те времена предполагалась ненадежной, поскольку уже были известны случаи переохлаждения жидкостей. Температура кипения воды была вначале производной и равной 212 градусам. Шкала Фаренгейта получила широкое распространение. В 1736 г. точки замерзания и кипения воды при фиксированном барометрическом давлении были приняты в качестве основных для всех шкал.

Шведский математик Цельсий в 1742 г. предложил разбить в ртутном термометре диапазон между точками кипения и таяния льда на 100 равных частей. В этой шкале точка плавления льда соответствовала 100 градусам, а точка кипения воды - 0. В 1750 г. шкала была «обращена» Стремером - одним из учеников Цельсия.

Около 1760 г. немецкий астроном Ламберт пришел к выводу о достаточности в абсолютной шкале одной фиксированной точки. Второй такой точкой должен быть абсолютный нуль. Температура таяния льда была выбрана равной 1000 градусов. Несмотря на очевидные достоинства, практического применения шкала Ламберта не получила.

До начала двадцатого века наравне со стоградусной шкалой Цельсия была распространена шкала, предложенная французским физиком Реомюром для термометров, заполненных 80%-ным водным раствором этилового спирта. В шкале Реомюра один градус соответствовал изменению объема жидкости на одну тысячную долю. За начало отсчета Реомюр принял температуру тающего льда, а температура кипения воды соответствовала 80 градусам.

В 1848 г. Томсон (лорд Кельвин) предложил выбрать градус температурной шкалы таким образом, чтобы в его пределах эффективность идеальной тепловой машины была одинаковой, т.е. чтобы значение температуры принималось пропорциональным значению эффективности тепловой энергии. В дальнейшем он обратил внимание на то, что привычная температура достаточно близко следует за величиной, обратной функции Карно. Обратная функция Карно и была предложена в качестве основы для абсолютной температурной шкалы. Прямое осуществление такой шкалы посредством идеальной тепловой машины, способной работать на сравнительно малых перепадах в широком диапазоне температур, практически невозможно. В 1862 г. Томсон совместно с английским физиком Джоулем разработал экспериментальный метод оценки отклонения реального газа от идеального (эффект Джоуля-Томсона). Первые же исследования эффекта Джоуля-Томсона на различных газах показали, что значение температур по шкале воздушного термометра при нормальном давлении несущественно отклоняются от абсолютной термодинамической температурной шкалы.

На основании исследований Джоуля и Томсона с учетом известных данных о неидеальности различных газов в 1887 г. Международным комитетом мер и весов было принято решение об утверждении в качестве температурного эталона водородного термометра постоянного объема с начальным давлением (при 0°С) 1 м рт.ст. и стоградусным равномерным по давлению делением шкалы в промежутке между точками таяния льда и кипения воды при нормальном давлении.

Температуру, измеренную по эмпирической температурной шкале, называют условной, ее единицу - условным градусом. Среди эмпирических температурных шкал особое место занимают газовые шкалы («азотная», «водородная» и «гелиевая»). Они меньше других зависят от применяемого газа и могут быть путем введения различных поправок приведены к теоретической газовой температурной шкале Авогадро, справедливой для идеального газа. Абсолютной эмпирической шкалой называют шкалу, абсолютный нуль которой соответствует температуре, при которой численное значение физического свойства X будет равно нулю. В газовой температурной шкале Авогадро абсолютный нуль температуры соответствует нулевому давлению идеального газа.

В 1954 г. 10-я Генеральная конференция по мерам и весам установила термодинамическую температурную шкалу с одной реперной точкой - тройной точкой воды, температура которой принята 273,16 К (точно), что соответствует 0,01С. Температура Т в абсолютной термодинамической температурной шкале измеряется в Кельвинах (К). Термодинамическая температурная шкала, в которой для точки таяния принята температура  t = 0°C, называется стоградусной. В США и некоторых других странах, где принято измерять температуру по шкале Фаренгейта, применяют также абсолютную температурную шкалу Ранкина, согласно которой точка таяния льда соответствует 491,67°Ra, а точка кипения воды - 671,67° Ra.

Осуществить термодинамическую шкалу очень сложно, поэтому в 1927 г, была принята Международная практическая температурная шкала, которая совпадает с термодинамической шкалой с той степенью точности, которая экспериментально достижима. Все приборы для измерения температуры градуированы в градусах Международной практической температурной шкалы.

2.2. Международная практическая температурная шкала

В настоящее время применяется Международная практическая температурная шкала (МПТШ) редакции 1968 г. Согласно МПТШ основной температурой является термодинамическая температура Т, единица которой кельвин (К) - 1/273,16 часть термодинамической температуры равновесия между твердой, жидкой и газообразной фазами воды (тройная точка воды). Температура Цельсия t определяется из выражения

t = T-T0, где Т0 = 273,15 К.

Единица, применяемая для выражения температуры Цельсия - градус Цельсия (°С), равный Кельвину. Разность температур выражают как в Кельвинах, так и в градусах Цельсия. МПТШ-68 выбрана таким образом, чтобы температура, измеренная по этой шкале, была близка к термодинамической температуре с точностью, обеспечиваемой современными средствами измерений. МПТШ-68 основана на значениях температур, присвоенных 11 воспроизводимым состоянием равновесия (основные постоянные точки), и на специально аттестованных интерполяционных приборах. Интерполяция между температурами постоянных точек производится по формулам, служащим для установления связи между показаниями этих приборов и значениями международной практической температуры.

Основные постоянные точки воспроизводят, осуществляя состояние равновесия между фазами чистых веществ. В таблице приведены состояния равновесия и присвоенные им значения температуры, определенные по термодинамической шкале.

Таблица

| Состояние равновесия | Присвоенные значения температуры по |  |
| --- | --- | --- |
|  | К | °С |
| Равновесие между твердой, жидкой и газообразной фазами водорода (тройная точка водорода) | 13,81 | - 259,34 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами водорода при давлении 33,3306 Па (25/76 нормального давления) | 17,042 | - 256,108 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами водорода (точка кипения водорода) | 20,28 | - 252,87 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами неона (точка кипения неона) | 27,102 | - 246,048 |
| Равновесие между твердой, жидкой и газообразной фазами кислорода (тройная точка кислорода) | 54,361 | - 218,789 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами кислорода (точка кипения кислорода) | 90,188 | - 182,962 |
| Равновесие между твердой, жидкой и газообразной фазами воды (тройная точка воды) | 273,16 | 0,01 |
| Равновесие между жидкой и парообразной фазами воды (точка кипения воды) | 373,15 | 100 |
| Равновесие между твердой и жидкой фазами цинка (точка затвердевания цинка) | 692,73 | 419,58 |
| Равновесие между твердой и жидкой фазами серебра (точка затвердевания серебра) | 1235,08 | 961,93 |
| Равновесие между твердой и жидкой фазами золота (точка затвердевания золота) | 1337,58 | 1064,43 |

Численные значения температур в этих постоянных точках определены на специальных установках эталонными средствами измерения по термодинамической шкале. Значения температур между постоянными точками определяются с помощью эталонных средств измерения по интерполяционным формулам. По эталонным средствам измерения градуируются образцовые средства измерения, а по образцовым градуируются рабочие средства измерения. МПТШ-68 позволяет определять температуру рабочими средствами измерения по термодинамической шкале с погрешностью, определяемой методом измерения МПШТ-68 и обеспечивает измерение температур в интервале от 13,81 до 6300 К.

В качестве эталонного средства измерения для области температур от 13,81
 до 903,89 К (630,74°С) применяют термометр сопротивления, изготовленный из платиновой проволоки. Для области температур от 630,74 до 1064,43°С в качестве эталонного применяется платинородий - платиновый термоэлектрический термометр. Для области температур от 1337,58 К (1064,3°С) до 6300 К применяется квазимонохроматический пирометр.

Для измерения температуры твердых, жидких и газообразных сред на практике используется большое число разнообразных устройств, которые называют термометрами.

Все технические приборы по методу измерения температуры подразделяются на две группы: контактные и бесконтактные. К первой относятся термометры расширения, монометрические, термоэлектрические и термометры расширения. Во вторую группу входят пирометры различного типа.