Министерство образования и науки Российской Федерации

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра АППМ

Отчет по лабораторной работе №1:

«Переходные и импульсные характеристики типовых линейных динамических звеньев в составе системы автоматического управления»

Дисциплина:‹‹Теория автоматического управления»

Группа КП-501

Состав бригады: 1.Катанкова Т.С.

2. Зникин В.А.

Работа защищена:

Преподаватель:  Нос О. В.

Новосибирск

2008 г.

Цель работы:

Изучить с помощью метода цифрового моделирования переходных и импульсных характеристик типовых линейных динамических звеньев и исследовать основные правила структурного преобразования линейных систем автоматического управления.

Исходные данные:

| k1 | k2 | k3 | T1 | T2 | T | ξ | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 3,0 | 1,25 | 3,0 |

Где T- постоянная времени, K- коэффициент передачи, ξ- коэффициент демпфирования, τ- постоянная времени запаздывания.

1.Изучение характеристик интегрирующего звена:

1.1. Исследование переходных и импульсных характеристик интегрирующего звена при различных коэффициентах k1.

Переходная характеристика:

На графиках нижняя линия соответствует k=1, верхняя линия- k=4, а между ними линия, соответствующая k=3.

Импульсная характеристика:

Анализируя полученные характеристики, можно сделать вывод, что с увеличением коэффициента k тангенс угла наклона переходной характеристики интегрирующего звена увеличивается, а амплитуда импульсной характеристики равна значению этого коэффициента.

При k=1 передаточная функция W(p)=1/p, переходная функция h(t)= t.

При k=3:  W(p)=3/p,  h(t)=3t.

При k=4:  W(p)=4/p, h(t)=4t.

Для любого выбранного момента времени ошибка моделирования равна нулю.

1.2. Получение переходных характеристик на выходе последовательно соединенных интегрирующего и безынерционного звеньев с коэффициентами передачи k1 и k2 соответственно.

При последовательном соединении интегрирующего и безынерционного звеньев передаточная функция находится следующим образом:

W(p)=k2·k1/p=1·4/p=4/p.

Следовательно, переходная функция h(t)=4t.

Для любого выбранного момента времени ошибка моделирования равна нулю.

1.3. Получение переходных характеристик динамической системы при параллельном соединении двух интегрирующих звеньев с коэффициентами передачи k1 и k2 и различными знаками на выходном сумматоре.

Нижней линии на графике соответствует случай со знаком «минус» на выходном сумматоре:

в этом случае общей передаточной функцией будет W(p)=4/p-1/p=3/p, а переходная функция будет равна h(t)=3t.

Для любого выбранного момента времени ошибка моделирования равна нулю.

Верхней - со знаком «плюс»:

тогда общей передаточной функцией будет W(p)=1/p+4/p=5/p, а переходная функция будет равна h(t)=5t.

Для любого выбранного момента времени ошибка моделирования равна нулю.

Анализируя полученные характеристики, можно сделать вывод, что знак на выходном сумматоре будет определяться углом наклона переходной характеристики, равным α=arctg(k1+k2), если на выходном сумматоре «+» и

α=arctg(k1-k2), если на выходном сумматоре “ – “.

1.4 Исследование влияния безынерционной отрицательной (положительной) обратной связи с коэффициентом передачи  k2=1 на переходную характеристику интегрирующего звена.

Переходные характеристики при действии отрицательной ОС

Переходные характеристики при действии положительной ОС

Ступенчатое воздействие равно 1,значит, передаточная функция:  где “-” для ПОС, “+” - для ООС.

Таким образом при ПОС передаточная характеристика равна , а переходная - .

Ошибки моделирования:

Δ1=(1-0,994)/1·100%=6 %

Δ1=(1-0,997)/1·100%=3%

А при ООС передаточная характеристика: , переходная:.

Ошибка моделирования:

на графике h(0,7)=1,51

Δ=(1,51-1.45)/1,51·100%=3,9 %

Δ=(1,5-1,427)/1,5·100%=4,9%

Выводы:

Переходная характеристика типового интегрирующего звена, не охваченного обратной связью, является линейной и возрастает с течением времени.

При увеличении k значения переходной функции пропорционально увеличиваются. При ПОС переходная характеристика асимптотически стремится к бесконечности, а при отрицательной обратной связи переходная характеристика по виду напоминает переходную характеристику типового апериодического звена и стремится к определённому значению коэффициента k, с увеличением коэффициента k  длительность переходного процесса увеличивается, т.е. увеличивается время регулирования, необходимое для достижения установившегося процесса.

2. Исследование характеристик апериодического звена.

2.1. Исследование влияния коэффициента передачи k1=4 и постоянной времени T1=6 апериодического звена на параметры переходной характеристики.

- Переходные характеристики апериодического звена  при различных значениях k

- Переходные характеристики:

При к=2 , .

При к=4 ,.

При к=8 ,.

Ошибки моделирования:

Δ=(4-3,948)/4·100%=1,3 %

Δ=(4-3,988)/4·100%=0,31 %

Установившееся значение

Ошибки моделирования в пределах нормы.

Коэффициент передачи k определяет установившееся значение переходной характеристики. При увеличении k переходная функция пропорционально увеличивает установившееся значение.

- Переходные характеристики апериодического звена  при различных значениях Т

- Переходные характеристики:

При Т=3 , .

При Т=6 ,.

При Т=12 ,.

Постоянная времени Т характеризует темп изменения выходной переменной. При увеличении T переходной процесс протекает за меньшее время и установившееся значение достигается быстрее.

2.2. Получение импульсной характеристики апериодического звена при исходных значениях k1 и T1.

Амплитуда импульсной характеристики при значении t=0 определяется через отношение коэффициента передачи к постоянной времени:

w(0)=k/ T=4/6=0,667

2.3. Получение переходной характеристики при последовательном соединении двух апериодических звеньев с коэффициентами передачи k1 и k2 и постоянными времени T1 и T2.

При последовательном соединении звеньев передаточная функция находится ;

Получается, что произведение двух апериодических звеньев даёт переходную характеристику эквивалентную переходной характеристике колебательного звена.

k=4, T=3 и ξ=1,25 при данных значениях имеет место случай отрицательных вещественных различных корней (p1=-0,1667,p2=-0,667), следовательно, переходная характеристика имеет вид:

2.4. Получение переходных характеристик при параллельном соединении двух апериодических звеньев с различными знаками.

- Верхняя переходная характеристика – для соединения апериодических звеньев при «+» на выходном сумматоре, нижняя – при «-».

В случае параллельного соединения звеньев передаточная функция определяется как:

При минусе на выходном сумматоре:

; k=3, T=3 и ξ=1,25

.

При плюсе на выходном сумматоре:

;

2.5 Исследование влияния безынерционной отрицательной (положительной) обратной связи с коэффициентом передачи k2 на переходную характеристику апериодического звена при выполнении следующих требований:

k1∙k2=1,  		  k1∙k2>1,  		  k1∙k2<1

На графике для верхней функции k2=0,5, для средней k2=1, для нижней k2=2

В общем случае

Установившиеся значения для выходной переменной

1.при k2=0,5  ,

2.при k2=1     ,

3.при k2=2   ,

При ООС, с увеличением k2 переходной процесс протекает за меньшее время и достигает меньшего установившегося значения.

Переходная характеристика для случая ПОС с коэффициентом передачи k1·k2<1

Если k2=0,1, то

Переходная характеристика для случая ПОС с коэффициентом передачи k1·k2=1

Если k2=0,25, то

, h(t)=0,67t.

Переходная характеристика для случая ПОС с коэффициентом передачи k1·k2>1

Если k2=2, то , .

При ПОС, если k1·k2>1, то переходная характеристика звена стремится к бесконечности, система неустойчива.

3. Изучение характеристик колебательного звена

3.1. Исследование влияния коэффициента k3,постоянной времени T и коэффициента демпфирования ξ колебательного звена на прямые показатели качества и установившееся значение выходной переменной при соблюдении следующих условий:

ξ =1,  		ξ >1,  		  ξ <1		ξ=0

Сначала исследуем влияние коэффициента демпфирования ξ:

На графике для верхней функции ξ=0,625,посередине ξ=1, нижней ξ=1,25.

При ξ=1 имеет место случай с кратными корнями p1,2=-T-1

Значит, передаточная функция будет выглядеть следующим образом:

, а переходная:

При ξ=1,25 – отрицательные различные вещественные корни:

p1,2=(-1,25±)/3=-0,417±0,25.

Передаточная функция: .

Переходная: .

При ξ=0,625 – комплексно-сопряжённые корни:

p1,2=-(0,625·0,33) ±j(0,33·)=-0,20625±0,2576j

Передаточная функция: .

Переходная:.

Коэффициент демпфирования ξ=0 характеризует консервативное звено второго порядка:

- Переходная характеристика колебательного звена  при ξ=0

При ξ=0 –пара чисто мнимых корней p1,2=±0,33j,

Передаточная функция: .

Переходная:.

Теперь исследуем влияние коэффициента передачи k:

При k=3 передаточная функция: ,

а переходная:

Ошибки моделирования:

Δ=(3,0137-3)/ 3,0137·100%=0,5 %

Δ=(3,11-3)/3,11·100%=3,7 %

Теперь исследуем влияние постоянной времени T:

На графике для верхней функции Т=6, посередине Т=3, нижней Т=1,5.

При T=1,5 передаточная функция: ,

а переходная: .

При Т=3 передаточная функция: ,

а переходная:

Выводы:

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что параметры переходной характеристики однозначно определяются численными значениями коэффициентов демпфирования и передачи, постоянной времени.

Коэффициент ξ определяет характер переходного процесса, увеличение ξ  приводит к уменьшению количества колебаний переходной характеристики. При ξ=0 выделяют отдельное динамическое звено – консервативное звено второго порядка, для которого переходная характеристика представляет собой кривую гармонических колебаний, при 0 < ξ < 1 проявляются свойства колебательного звена, а при ξ ≥ 1 – апериодического звена второго порядка, характеризующегося отсутствием гармонической составляющей.

Коэффициент передачи k определяет установившееся значение переходной характеристики колебательного звена:

Постоянная времени Т характеризует время регулирования процесса, чем меньше T, тем меньше время регулирования, тем быстрее процесс приходит к установившемуся состоянию.

3.2. Звено чистого запаздывания

Переходная характеристика звена чистого запаздывания представляет собой переходную характеристику безынерционного звена, сдвинутую вдоль оси абсцисс на величину τ.

Исследуем влияние коэффициента передачи k:

При k=4 передаточная функция:  , переходная:  h(t)=4(t-3).

При k=2 передаточная функция:  , переходная:  h(t)=2(t-3).

При k=8 передаточная функция: , переходная: h(t)=8(t-3).

Для любого выбранного момента времени ошибка моделирования равна нулю.

Коэффициента передачи определяет установившееся значение функции.

Чем больше k, тем  больше установившееся значение выходной переменной.

Теперь исследуем влияние постоянной времени запаздывания τ:

Для функции слева τ=1,5, для функции посередине τ=3, для правой- τ=6.

При τ=1,5 передаточная функция: , переходная: h(t)=4(t-1,5).

При τ=3 передаточная функция:, переходная:h(t)=4(t-3).

При τ=6 передаточная функция: , переходная:h(t)=4(t-6).

Для любого выбранного момента времени ошибка моделирования равна нулю.

Постоянной времени звена запаздывания τ определяется время регулирования. При увеличении этого параметра, увеличивается и время, за которое функция достигнет установившегося значения.

Вывод к лабораторной работе:

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили переходные характеристики линейных динамических звеньев (интегрирующее, апериодическое, колебательное, звено чистого запаздывания) и исследовали влияние на их переходные характеристики различных параметров(коэффициент передачи k, постоянная времени Т, коэффициент демпфирования ξ, постоянная времени запаздывания τ, положительная и отрицательная обратная связь, различные способы соединения линейных звеньев).