МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

образовательных программ и стандартов

профессионального образования

____________________ Л.С.Гребнев

" _28_ " _____ноября__ 2001г.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕЧЕЙ И СИСТЕМ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Рекомендовано Минобразованием России для направления подготовки

дипломированных специалистов 651300 Металлургия

Специальность 110300 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей

Москва 2001 г.

1. Цель дисциплины

Научить принципам построения систем автоматического контроля и управления тепловых агрегатов в металлургии, а также систем очистки газов на основе изучения теории автоматического регулирования и управления. Обучить студентов методам математического описания элементов систем автоматического управления, изучить их конструкции и принцип действия.

2. Практические умения и навыки

Уметь составлять математическое описание и определять статические и динамические характеристики объектов и элементов систем автоматического контроля и управления. Производить расчет и выбор датчиков, регуляторов и исполнительных устройств, проводить анализ качества регулирования объектов, осуществлять синтез систем управления и анализ устойчивости переходных процессов. Разрабатывать контуры регулирования основных параметров технологических процессов в печах: температуры, давления, соотношения "топливо/окислитель", а также газоочистных установок.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы (час)

Табл. 1

4. Содержание учебной дисциплины 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий Табл. 2

4.2. Содержание лекционного курса

Раздел 1. Общие вопросы автоматизации

1.1. Предмет и структура курса. Особенности металлургических печей как объектов автоматического управления. Классификация АСУ. Этапы развития систем автоматики.

1.2. Структурные и функциональные схемы автоматизации. Автоматическое регулирование температуры, горения топлива, давления в рабочем пространстве печи.

1.3. Регулирование расхода и давления жидких и газообразных потоков. Автоматическое регулирование температуры, уровня пыли в бункере газоочистной установки.

Раздел 2. Основы теории автоматического управления

2.1. Статические и динамические характеристики элементов и систем управления. Дифференциальные уравнения и передаточные функции. Типовые возмущающие воздействия. Временные и частотные характеристики.

2.2. Типовые динамические звенья (позиционные). Дифференциальные уравнения, передаточные функции и частотные характеристики, графики переходных функций и функций веса. Примеры звеньев.

2.3. Типовые динамические звенья (интегрирующие, дифференцирующие, чистого запаздывания). Дифференциальные уравнения, передаточные функции и частотные характеристики, графики переходных функций и функций веса. Примеры звеньев.

2.4. Соединение звеньев САР: последовательное, параллельное, встречно-параллельное. Возмущение по нагрузке и заданию. Понятие устойчивости систем управления. Определение устойчивости системы по корням характеристического уравнения.

2.5. Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Показатели качества переходных процессов. Прямые и косвенные методы анализа качества регулирования.

Раздел 3. Элементы систем автоматики

3.1. Классификация элементов систем автоматики. Нормирующие преобразователи, их назначение, принцип действия, конструкции. Квантование и дискретизация аналоговых сигналов. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

3.2. Автоматические регуляторы. Линейные законы регулирования. Методы формирования законов автоматического регулирования, структурные схемы их реализации, уравнения, передаточные и амплитудно-частотные функции, переходные и весовые функции.

3.3. Настройки промышленных регуляторов. Регулирующие микропроцессорные контроллеры: основные функции, модули, организация связей с объектом управления.

3.4. Исполнительные устройства: принцип действия, конструкции, основные характеристики. Регулирующие органы: шиберы, заслонки, клапаны. Синтез систем автоматического регулирования.

Раздел 4. Автоматизация печей черной металлургии

4.1. Автоматизация доменных печей. Автоматический контроль доменной плавки. Автоматическое управление тепловым режимом. Автоматическое регулирование хода доменной печи.

4.2. Автоматизация мартеновских печей. Автоматизация сталеплавильных конвертеров.

4.3. Автоматизация электроплавильных печей. Автоматизация машин непрерывного литья заготовок.

4.4. Автоматизация нагревательных колодцев. Автоматизация проходных нагревательных печей: методических, секционных, кольцевых.

4.5. Автоматизация термических колпаковых, камерных печей. Автоматизация протяжных печей для термической и термохимической обработки полосового металла.

Раздел 5. Автоматизация печей цветной металлургии

5.1. Автоматизация процессов обжига в многоподовых печах. Автоматизация процесса обжига в печи с кипящим слоем.

5.2. Автоматизация процессов обжига материалов во вращающихся трубчатых печах. Автоматизация процесса плавки в отражательной печи.

5.3. Автоматическое регулирование процессов плавки в конвертере. Автоматизация процесса плавки в шахтной печи.

5.4. Автоматизация процесса рудной плавки в электрической печи. Автоматизация процесса плавки в индукционных электропечах.

Раздел 6. Автоматизация систем очистки газов

6.1. Автоматизация процессов десульфурации газов, очистки газов от окислов азота. Автоматизация методов очистки промышленных выбросов от органических и смолистых веществ.

6.2. Автоматизация процессов очистки газов в электрофильтре. Статические и динамические характеристики электрофильтра Системы автоматического регулирования электрического режима электрофильтра. Автоматическое управление режимом работы системы встряхивания электродов и свойствами пылегазового потока на входе в электрофильтр.

6.3. Автоматизация процесса очистки газа в тканевых фильтрах. Статические и динамические характеристики рукавного фильтра. Автоматическое управление режимом работы систем регенерации рукавных фильтров.

6.4. Автоматизация процессов очистки газов в мокрых газоочистных установках. Статические и динамические характеристики форсуночного скруббера и скруббера Вентури. Автоматическое регулирование расхода воды на орошение мокрых газоочистных установок, уровня шламовой воды и гидравличе-ского сопротивления скруббера Вентури.

6.5. Техника безопасности при эксплуатации АСУ ТП. Перспективы развития систем автоматики металлургических печей и систем очистки газов.

5. Примерный перечень лабораторных работ

Табл. 3

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература (основная и дополнительная)

а) основная литература

1а. Автоматическое управление металлургическими процессами / А.М. Беленький, В.Ф. Бердышев, О.М. Блинов, В.Ю. Каганов. - М.: Металлургия, 1989. - 384 с.

2а. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования / .Ю. Каганов, Г.М. Глинков, М.Д. Климовицкий, А.К. Климушкин. - М.: Металлургия, 1987. - 270 с.

3а. Диомидовский Д.А. Контроль и автоматизация процессов в цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1967, ч. 2. - 404 с.

4а. Глебов Ю.Д. Контроль и автоматическое управление газоочистными установками. - М.: Металлургия, 1982. - 208 с.

б) дополнительная литература

1б. Грин Х., Лейн В. Аэрозоли – пыли, дымы, туманы. – М.: Химия, 1972. 425 с.

2б. Основы электрогазодинамики дисперсных систем. М.: Энергия, 1974.-480 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Обучающие, расчетные и контролирующие компьютерные программы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лабораторный практикум по КИП и автоматике

Компьютерный класс

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО по направлению подготовки дипломированных специалистов 651300 Металлургия

Программа составлена на основе рабочей программы МИСиС (ТУ) по данной дисциплине.

Программа одобрена на заседании Совета УМО по образованию в области металлургии от 21 ноября 2001 г., протокол №39.

Зам председателя Совета УМО В.П.Соловьев