Безопасность жизнедеятельности и охрана труда.

# Анализ ОВПФ и их нормирование

| ОВПФ | Нормативные документы | Допустимые уровни |  |  |  |  |  |  |  | Меры по снижению ОВПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 | - |  |  |  |  |  |  |  | местная вытяжная вентиляция |
| 2.Повышенный уровень шума на рабочем месте | ГОСТ 12.1.003-83 | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (Гц). |  |  |  |  |  |  |  | изоляция от общего помещения; акустические экраны |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
|  |  | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  |
| 3.Повышенный уровень напряжения в электросети | ГОСТ 12.1.009-76 ГОСТ 12.1.019-76 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 12.3.032-84 | переменный ток 50ГЦ; напряжение прикосновения не более 2В; ток прикосновения 0.3мА; время воздействия не более 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  | изоляция электроцепей, заземление, блокировка. |
| 4.Повышенный уровень электромагнитных излучений | ГОСТ 12.1.002-84 | переменный ток 50ГЦ; напряженность электрического поля не более 5 кВ/м; |  |  |  |  |  |  |  | экраны дозиметрический контроль |
| 5.Повышенная температура, влажность воздуха рабочей зоны | ГОСТ 12.1.005-88 | температура: 17 – 23 0С влажность: 75 % подвижность: не более ,03 м/с |  |  |  |  |  |  |  | теплообменники вентиляция |
| 6.Недостаточная освещенность рабочей зоны | СНиП 23-05-95 | искусственное: комбинированное: 1000 лк, общее 300 лк. |  |  |  |  |  |  |  | установка дополнительного освещения |
| 7.Повышенные психофизиологичес-кие нагрузки | ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.061-81 | - |  |  |  |  |  |  |  | правильность организации рабочего времени и места, снижение тяжести труда |

## Расчет освещенности

hс

H    Hо

Hn     Hp

Количество светильников: N = 30

Количество ламп в одном светильнике: 2 шт.

Используемые лампы: ЛБ65-2

Суммарная мощность, потребляемая светильниками: Р=2430 Вт

БЖД в чрезвычайной ситуации.

ЧС:

- Авария на АТС;

- Выход из строя объектов энергетики;

- Нарушение путей сообщения и т.п.

Мероприятия необходимые для обеспечения бесперебойного снабжения предприятия всем необходимым для выпуска продукции:

- Замена заводов – поставщиков:

- Замена дальних поставщиков на ближних с расчетом возможности поставок автотранспортом при выходе из строя железнодорожных путей сообщения;

- Создание крупных баз для снабжения предприятия всем необходимым;