| Обозначение | № точки | # Координаты, мм |  | Обозначение | № точки | # Координаты, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  | X | Y |
| A | 1 | 1,3 | 3 | RK2 | 6 | 4,6 | 0,6 |
|  | 2 | 2,1 | 3 |  | 7 | 4,6 | 6,2 |
|  | 3 | 2,1 | 3,8 |  | 8 | 4,8 | 6,2 |
|  | 4 | 1,3 | 3,8 |  | 9 | 4,8 | 0,2 |
| B | 1 | 1,3 | 4 |  | 10 | 7,6 | 0,2 |
|  | 2 | 2,1 | 4 |  | 11 | 7,6 | 0,4 |
|  | 3 | 2,1 | 4,2 |  | 12 | 5 | 0,4 |
|  | 4 | 1,8 | 4,2 |  | 13 | 5 | 6,4 |
|  | 5 | 1,8 | 5,5 |  | 14 | 4,4 | 6,4 |
|  | 6 | 1,6 | 5,5 |  | 15 | 4,4 | 0,8 |
|  | 7 | 1,6 | 4,2 |  | 16 | 4,2 | 0,8 |
|  | 8 | 1,3 | 4,2 |  | 17 | 4,2 | 6,4 |
| R1 | 1 | 7,1 | 1 |  | 18 | 3,6 | 6,4 |
|  | 2 | 7,6 | 1 |  | 19 | 3,6 | 0,8 |
|  | 3 | 7,6 | 6 |  | 20 | 3,4 | 0,8 |
|  | 4 | 7,1 | 6 | U+ | 1 | 0,1 | 6,7 |
| R2 | 1 | 2,6 | 1 |  | 2 | 1,3 | 6,7 |
|  | 2 | 3,1 | 1 |  | 3 | 2 | 7,6 |
|  | 3 | 3,1 | 6 |  | 4 | 7,4 | 7,6 |
|  | 4 | 2,6 | 6 |  | 5 | 7,6 | 7,4 |
| RK1 | 1 | 2,6 | 6,6 |  | 6 | 7,6 | 0,1 |
|  | 2 | 5,2 | 6,6 |  | 7 | 7,9 | 0,1 |
|  | 3 | 5,2 | 0,6 |  | 8 | 7,9 | 7,6 |
|  | 4 | 5,8 | 0,6 |  | 9 | 7,6 | 7,9 |
|  | 5 | 5,8 | 6,2 |  | 10 | 0,1 | 7,9 |
|  | 6 | 6 | 6,2 | Вых1 | 1 | 0,1 | 5,3 |
|  | 7 | 6 | 0,6 |  | 2 | 1,3 | 5,3 |
|  | 8 | 6,6 | 0,6 |  | 3 | 2,1 | 7,1 |
|  | 9 | 6,6 | 6,2 |  | 4 | 6,8 | 7,1 |
|  | 10 | 6,8 | 6,2 |  | 5 | 6,8 | 1 |
|  | 11 | 6,8 | 6,4 |  | 6 | 7,1 | 1 |
|  | 12 | 6,4 | 6,4 |  | 7 | 7,1 | 7,4 |
|  | 13 | 6,4 | 0,8 |  | 8 | 2,1 | 7,4 |
|  | 14 | 6,2 | 0,8 |  | 9 | 1,4 | 6,5 |
|  | 15 | 6,2 | 6.4 |  | 10 | 0,1 | 6,5 |
|  | 16 | 5,6 | 6,4 | GND | 1 | 0,1 | 1,5 |
|  | 17 | 5,6 | 0,8 |  | 2 | 1,4 | 1,5 |
|  | 18 | 5,4 | 0,8 |  | 3 | 2,1 | 0,6 |
|  | 19 | 5,4 | 6,8 |  | 4 | 2,6 | 0,6 |
|  | 20 | 2,6 | 6,8 |  | 5 | 2,6 | 6,9 |
| RK2 | 1 | 3,4 | 0,6 |  | 6 | 2,3 | 6,9 |
|  | 2 | 3,8 | 0,6 |  | 7 | 2,3 | 0,9 |
|  | 3 | 3,8 | 6,2 |  | 8 | 2,1 | 0,9 |
|  | 4 | 4 | 6,2 |  | 9 | 1,3 | 2,7 |
|  | 5 | 4 | 0,6 |  | 10 | 0,1 | 2,7 |
| Обозначение | № точки | # Координаты, мм |  | Обозначение | № точки | # Координаты, мм |  |
|  |  | X | Y |  |  | X | Y |
| Вых2 | 1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2,9 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 3.4 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3,4 | 6 |  |  |  |  |
|  | 5 | 3,1 | 6 |  |  |  |  |
|  | 6 | 3,1 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 7 | 2,7 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | 8 | 2 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | 9 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0,1 | 1,3 |  |  |  |  |
| КП1 | 1 | 0,2 | 6,8 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,2 | 6,8 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,2 | 7,8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0,2 | 7,8 |  |  |  |  |
| КП2 | 1 | 0,2 | 5,4 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,2 | 5,4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,2 | 6,4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0,2 | 6,4 |  |  |  |  |
| КП3 | 1 | 0,2 | 1,6 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,2 | 1,6 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0,2 | 2,6 |  |  |  |  |
| КП4 | 1 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0,2 | 1,2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | #### МАИ.460649.300ТБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | ###### Талалыкин |  |  | ##### Координаты точек к топологическому чертежу чувствительного элемента | Литера |  |  | ## Лист | ### Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  | Э |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | # МАИ КАФ.404 |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Формат |  | Поз. обоз | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
| А1 |  |  | МАИ.467849.400СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
| А1 |  | 1 | МАИ.469723.401 | Плата | 1 |  |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |
|  |  | 2 |  | ОУКР1407УД1 ГОСТ 2.759-82 | 1 | # DD1 |
|  |  | 3 |  | АЦП КР572ПВ5 ГОСТ 2.759-82 | 1 | # DD2 |
|  |  | 4 |  | Транзистор КТ312А |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 5912-71 | 1 | # VT1 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |  |  |
|  |  |  |  | Конденсаторы ОЖО.460.068ТУ |  |  |
|  |  | 5 |  | К10-17-15 пФ  20% | 1 | С1 |
|  |  | 6 |  | К10-17-4,7 пФ  20% | 1 | С2 |
|  |  | 7 |  | К10-17-22 мкФ  20% | 1 | С3 |
|  |  | 8 |  | К10-17-0,47 мкФ  20% | 1 | С4 |
|  |  | 9 |  | К10-17-0,01 мкФ  20% | 1 | С5 |
|  |  | 10 |  | К10-17-1 мкФ  20% | 1 | С6 |
|  |  | 11 |  | К10-17-100 пФ  20% | 1 | С7 |
|  |  |  |  | Резисторы |  |  |
|  |  | 12 |  | СП5-16ВГ0,05.470ом20% |  |  |
|  |  |  |  | ОЖО.468.551ТУ | 1 | R3 |

| Разраб | Талалыкин |  |  | Блок обработки информации | # МАИ КАФ.404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провер |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |

| Формат |  | Поз. обоз | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |
|  |  |  |  | Резисторы ГОСТ 7113-77 |  |  |
|  |  | 13 |  | МЛТ-0,125-2,7кОм10% | 1 | R4 |
|  |  | 14 |  | МЛТ-0,125-2,7кОм10% | 2 | R5, R12 |
|  |  | 15 |  | МЛТ-0,125-2,7кОм10% | 1 | R6 |
|  |  | 16 |  | МЛТ-0,125-2,7кОм10% | 2 | R7, R12 |
|  |  | 17 |  | МЛТ-0,125-2,7кОм10% | 1 | R8 |
|  |  | 18 |  | МЛТ-0,125-2,7кОм10% | 1 | R9 |
|  |  | 19 |  | МЛТ-0,125-2,7кОм10% | 1 | R10 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |  |  |
|  |  | 20 |  | Переключатель ПД9-2 | 1 | # SB1 |
|  |  |  |  | ОЮЗ.360.043ТУ |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  | Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | 30 г |  |

|  |  |  |  |  | #### МАИ.460649.300ТБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | ###### Талалыкин |  |  | ##### Блок обработки информации | Литера |  |  | ## Лист | ### Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  | Э |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | # МАИ КАФ.404 |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Формат |  | Поз. обоз | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
| А1 |  |  | МАИ.468249.005СБ | Сборочный чертеж |  |  |
| А1 |  |  | МАИ.468249.003Э3 | Схема электрическая |  |  |
|  |  |  |  | принципиальная |  |  |
|  |  |  |  | Сборочные единицы |  |  |
|  |  | 1 |  | Верхняя часть корпуса | 1 |  |
|  |  | 2 |  | Крышка отсека для |  |  |
|  |  |  |  | элементов питания | 1 |  |
|  |  | 3 |  | Чувствительный элемент | 1 |  |
| А1 |  | 4 | МАИ.467849.400СБ | Плата | 1 |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
| А2 |  | 5 | МАИ.469245.055 | Нижняя часть корпуса | 1 |  |
| А3 |  | 6 | МАИ.469244.065 | Корпус чувствительного |  |  |
|  |  |  |  | элемента | 1 |  |
|  |  | 7 |  | Нижняя часть корпуса щупа | 1 |  |
| А3 |  | 8 | МАИ.469245.085 | Верхняя часть корпуса щупа | 1 |  |
|  |  | 9 |  | Эластичная вставка | 1 |  |
|  |  | 10 |  | Эластичная вставка | 1 |  |
|  |  | 11 |  | Прижимная пластина | 1 |  |
|  |  | 12 |  | Смотровое стекло | 1 |  |
|  |  | 13 |  | Контакт | 1 |  |
|  |  | 14 |  | Контакт | 1 |  |
|  |  | 15 |  | Подвижный контакт | 22 |  |
|  |  | 16 |  | Контакт | 2 |  |

| Разраб | Талалыкин |  |  | Электрический цифровой термометр | # МАИ КАФ.404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провер |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |

| Формат |  | Поз. обоз | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |
|  |  | 17 |  | Винт М2 х 10 ГОСТ 10619-63 | 2 |  |
|  |  | 18 |  | Винт М2 х 12 ГОСТ 10619-63 | 4 |  |
|  |  | 19 |  | Винт М2 х 12 ГОСТ 10621-63 | 4 |  |
|  |  | 20 |  | Шайба 2 ГОСТ 6957-54 | 4 |  |
|  |  | 21 |  | Винт М2 х 8 ГОСТ 10619-63 | 3 |  |
|  |  | 22 |  | Винт М2 х 8 ГОСТ 10621-63 | 2 |  |
|  |  | 23 |  | Индикатор ИЖКЦ5-4/8 | 1 |  |
|  |  |  |  | Прочие изделия |  |  |
|  |  | 24 |  | Переключатель ПД9-2 |  |  |
|  |  |  |  | ОЮЗ.360.043ТУ |  |  |
|  |  | 25 |  | Элемент питания СЦ-0,18 |  |  |
|  |  |  |  | Типоразмер СЦ1154 | 2 |  |
|  |  | 26 |  | Витой телефонный провод |  |  |
|  |  |  |  | ТУ16-505.083-78 |  | 1м |
|  |  | 27 |  | Вилка ОНПС-ВС-18 ГЕО.364.126ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |
|  |  | 28 |  | Провод МГШВ ТУ16-505.437-82 |  | 0,6м |
|  |  | 29 |  | Клей БФ-4 ГОСТ 12172-74 |  | 1 г. |
|  |  | 30 |  | Припой ПОС61 ГОСТ 21931-76 |  | 10 г. |
|  |  | 31 |  | Лак ХСЛ ТУ 6-10-1291-77 |  | 5 г. |

|  |  |  |  |  | #### МАИ.460649.300ТБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | ###### Талалыкин |  |  | ##### Электрический цифровой ##### термометр | Литера |  |  | ## Лист | ### Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  | Э |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | # МАИ КАФ.404 |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |