i=Imsin(t+)  (t+) –фаза  Im–ампл. знач. тока  =2 -круговая частота =1/Т-лин. Частота

Im–ампл. знач. (приборы отсутствуют)    Iср.=2Im/ -среднее знач.(магн.-электр. система)  I=Im/2 –

действующее знач. (э/м и электр.-динам. системы). Комплексная форма записи:  j2=-1    j=-1

=(a+jc)(b+jd)=(ab-cd)+j(ad+cb)   /=(ab+cd)+j(cb-ad)/(b2+d2)    = (ab) 

j(cd)     =a+jc   =b+jd   Активное сопр. при перем. токе: Um=RIm    U=iR    R=Rej0

p=Ui Индуктивное сопр. при перем. токе: UmL=LIm  UL=Li=XLi   XL=xLej90=jxL  p=iUsin2t

Напряжение опережает ток по фазе на 900. Емкостное сопр. при перем. токе: UmC=(1/C)Im  UC=XCi

XC=xCe-j90=-jxC   Напряжение отстает от тока по фазе на 900. Эквивалентная схема замещения кон-

денсатора с потерями (из паралл. в посл.): ZЭК=R(-jXc)/(R-jXc)=a-jb  (a=R`Э  b=X`С).Комплксная

проводимость: Y=1/Z=R/Z2 –jX/Z2  (R2+X2=Z2)   G=R/Z2   B=X/Z2 (X=XL-XC  B=BL-BC  =arctg B/G)

I=YU=UG-jUB=Ia-Ip   Мощность: S=I2Z      P=I2R=IUcos   Q=I2X=IUsin    S= I2R+ jI2X

S2=P2+Q2