# Цифровые приборы

Непрерывная величина х(t).

Дискретизация  преобразование непрерывной величины в дискретную. Шаг дискретизации t, может быть переменным и постоянным. При дискретизации теряется часть информации.

Цифровые измерительные приборы (ЦИП)  автоматически преобразуют непрерывную измеряемую величину х в дискретную форму, подвергают цифровому кодированию и выдают результат на табло H  Д  К(ОД).

Достоинства: объективность; удобство

Рис.1

регистрации и отсчета; высокую точность до 0,001% при широком диапазоне измерения от 0,1мкВ до 1000В; высокое быстродействие (до 106 преобразований в сек.); полную автоматизацию процесса измерения (выбор диапазона, знака), сочетание с ЭВМ, с печатью, дистанционная, помехоустойчивая связь.

Недостатки: сложность, большая стоимость.

Аналого- цифровой и цифро- аналоговый преобразователи.

Увеличение скорости и точности обработки информации в устройствах потребовало разработки большого класса быстродействующих однокристальных схем АЦП и ЦАП широкого применения.

Микросхемы преобразователей сигналов по сравнению с цифровыми микросхемами имеют следующие особенности:

- высокую точность и большую стабильность выходных и входных характеристик в широком диапазоне температур;

- сравнительно большое число контролируемых параметров в технологическом цикле производства, при контроле готовых схем, механических и климатических испытаниях;

- высокое требование к контрольно- измерительной аппаратуре по точности и производительности при проверке статических и динамических параметров.

В настоящее время промышленностью выпускается большая номенклатура микросхем ЦАП серий К594ПА1, К1108ПА, К1118ПА, К572ПА и АЦП серий К1107ПВ, К572ПВ, К1113ПВ и др. Для построения современных вычислительных систем обработки информации широко применяются быстродействующие ЦАП и АЦП.

Необходимо отметить следующие основные тенденции развития микросхем ЦАП и АЦП: расширение функциональных возможностей за счет увеличения схемной и конструктивной сложности; повышение разрядности с одновременным понижением потребляемой мощности; рост быстродействия до 100-150 МГц при преобразовании сигналов с частотой от 25 до 50 МГц.

Электрические параметры, эксплуатационные характеристики АЦП и ЦАП.

Параметры, характеризующие динамическую точность.

В общем случае учитываются число разрядов, нелинейность, дифференциальная нелинейность, абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы, входные и выходные напряжения высокого уровня, токи потребления, число каналов, максимальная частота преобразования, максимальная частота входного напряжения, время преобразования, время установления по току и по напряжению, диапазон рабочих температур.

Перечисленные параметры наиболее точно описывают работу преобразователей в статическом и динамическом режимах при воздействии внешних факторов.

Под разрядностью ЦАП и АЦП понимается разрешающая способность, определяемая числом уровней квантования 2, на передаточной характеристике АЦП или ЦАП. На быстродействие ЦАП влияет максимальное время установления по току или по напряжению. В свою очередь быстродействие АЦП определяется типовым или максимальным временем преобразования. Под типовым понимается среднее статистическое значение параметра.

Нелинейность- отклонение сглаженной характеристики квантования АЦП от идеальной прямой во всем диапазоне изменения входного сигнала.

Время преобразования – это время, отсчитываемое от начала преобразования до появления на выходе устойчивого кода, соответствующего данной выборке. Для одних типов преобразователей эта величина является переменной, зависящей от значения входного сигнала, для других- примерно постоянной. Время при работе без устройства выборки и запоминания является апертурным временем и определяет достижимую частоту дискретизации.

Апертурное время характеризует время, в течение которого сохраняется неопределенность между значением выборки и моментом времени, к которому она относится.

Параметры, характеризующие внешние условия работы.

Эта группа параметров характеризует АЦП и ЦАП как черный ящик со стороны входа и выхода, а также по отношению к различным внешним воздействиям.

К параметрам входных сигналов относятся их абсолютные и относительные значения, полярность, форма, спектр и др., к параметрам источника входных сигналов- входное сопротивление и его изменения, амплитудная характеристика, ее стабильность и др.

Параметры источников опорных и питающих напряжений включают в себя их номиналы, допуски, стабильность напряжений, нагрузочные способности источников и др.

Аналого- цифровой преобразователь.

АЦП называют устройство, преобразующее входную аналоговую величину в соответствующий ей цифровой эквивалент – код, являющийся выходным сигналом преобразователя. АЦП обеспечивает как дискретизацию непрерывного сигнала по времени, так и его квантование по уровню.

В последнее время наибольшее распространение получил подход к классификации, основанный на том, как во времени развертывается процесс преобразования аналоговой величины в цифровую. В основе преобразования выборочных значений сигнала в цифровые эквиваленты лежат операции квантования и кодирования. Они могут осуществляться с помощью либо последовательной, либо параллельной, либо последовательно- параллельной процедуры приближения цифрового эквивалента к преобразуемой величине.

Исходя из этого целесообразно разделить методы построения АЦП на последовательные, параллельные и последовательно- параллельные.

Последовательные АЦП со ступенчатым пилообразным  напряжением.

Этот преобразователь является типичным примером построения АЦП с единичными приближениями ( рис. 2) и состоит из компаратора, счетчика и ЦАП. На один вход компаратора поступает входной сигнал, а на другой- сигнал обратной связи с ЦАП.

Рис. 2

Работа преобразователя начинается с прихода импульса запуска, который включает накопительный счетчик. Процесс преобразования продолжается до тех пор, пока напряжения обратной связи сравняются с входными напряжениями и срабатывает компаратор, который своим выходным сигналом прекратит поступление счетных импульсов на счетчик и осуществит считывание с него выходного кода, представляющего цифровой эквивалент входного напряжения в момент окончания преобразования.

Время преобразования этого АЦП является переменным и зависит от амплитуды входного напряжения.

Статическая погрешность преобразования определяется суммарной статической погрешностью используемых ЦАП и компараторов, при этом надо иметь в виду, что частоту счетных импульсов необходимо выбирать с учетом завершения переходных процессов в них.

АЦП последовательных приближений.

Одним из наиболее распространенных является метод поразрядного уравновешивания, называемый также методом последовательного приближения.

Преобразователь этого типа является наиболее распространенным вариантом последовательных АЦП с двоично- взвешенными приближениями (рис. 3).

Рис. 3

В основе этого класса преобразователей лежит принцип последовательного сравнения измеряемой величины с ½ , ¼, 1/8 и т.д. от возможного максимального значения ее. Это позволяет для m- разрядного АЦП выполнить весь процесс преобразования за m последовательных шагов приближения. В то же время статическая погрешность этого типа преобразователей, определяемая в основном используемым в  нем ЦАП, может быть очень малой.

Интегрирующие АЦП.

Интегрирующие АЦП уступают по быстродействию преобразователям последовательного приближения. Вместе с тем они имеют и явные преимущества: минимальное число необходимых точных компонентов, высокую помехоустойчивость, отсутствие дифференциальной нелинейности, низкую стоимость. Эти свойства интегрирующих АЦП определили их широкое применение для построения измерительных приборов и систем невысокого быстродействия (от одного измерения до нескольких тысяч в секунду), для которых в качестве основных выступают требования высокой точности и нечувствительность к помехам.

Интегрирующий АЦП, как правило, состоит из двух преобразователей: преобразователя напряжения или тока в частоту или длительность импульсов и преобразователя частоты или длительности в код.

Полупроводниковые БИС интегрирующего АЦП типа К572ПВ2 (А,Б,В).

Параллельные АЦП.

Метод параллельного преобразования позволяет строить быстродействующие, хотя и сложные в реализации АЦП. Преобразователи этого типа осуществляют одновременно квантование сигналов с помощью наборов компараторов, включенных параллельно источнику сигнала (рис. 4). Пороговые уровни компараторов установлены с помощью резистивного делителя в соответствии с используемой шкалой квантования. При подаче на такой компаратор исходного сигнала на выходах последнего будет иметь место проквантованный сигнал, представленный в унитарном коде. Для преобразования этого кода в двоичный используются логические схемы, называемые обычно кодирующей логикой.

Рис.4

#### Динамические погрешности при работе без устройства выборки и хранения определяются в первом приближении временем преобразования входного сигнала в унитарный код. Частота преобразования такого АЦП 100-200 МГц.

#### Отечественная промышленность выпускает интегральные АЦП параллельного преобразования серии К1107.

#### Последовательно- параллельные АЦП.

#### Этот класс преобразователей (рис. 5) позволяет в значительной мере уменьшить объем параллельных преобразователей и увеличить быстродействие последовательных. В приведенном примере 6-ти разрядного АЦП этого типа два 3-разрядных параллельных АЦП. Первый из них вырабатывает три старших разряда выходного кода. Эти же три разряда поступают на вход 3-разрядного ЦАП, выходной сигнал последнего подается на один вход устройства вычитания, на другой его вход подается входной сигнал. Разность сигналов с устройства вычитания поступает на второй 3-разрядный АЦП, вырабатывающий три младших разряда 6-разрядного выходного кода.

Статическая погрешность АЦП такого типа может достигать значения, соответствующего разрешающей способности 8-12 - разрядных АЦП, частота преобразования. 10-20 МГц.

##### Рис. 5

###### Цифро - аналоговый преобразователь.

полож. цифр. вход. сигнал

001    011    101 110

010     100

+V

отр.

-V

анал. выход

ОВ

VОП

мл. двоичн. разряд

-

+

R1

4R      2R      R

S1    S2    S3

S2    S2    S3

S3    S2    S3

ст.

двоичн. разряд

цифр. вход

ЦАП                                            ЦАП с весовой матрицей

### Рис.6

ЦАП – это устройство, преобразующее входное сообщение из цифровой формы сообщения в аналоговую.

ЦАП находят широкое применение не только как составная часть АЦП уравновешивающего преобразования, но и в качестве устройств сопряжения с ЭВМ с управляющими и регистрирующими устройствами, в программируемых источниках питания и генераторах функций и др. ЦАП, в которых источник опорного напряжения может изменятся, обычно называют умножающими, а ЦАП с внутренним неизменным источником – полным.

ЦАП вырабатывают напряжение или ток, функционально связанные с управляющим кодом.

Схемы ЦАП можно классифицировать по различным признакам:

- по принципу действия или способу формирования выходного сигнала ( с суммированием напряжений, делением напряжения, суммированием токов);

- по роду выходного сигнала ( с токовым выходом, потенциальным выходом, резистивным выходом);

- по полярности выходного сигнала ( униполярные, биполярные);

- по характеру выходного сигнала ( с постоянным опорным сигналом, изменяющимся опорным сигналом ( умножающие).

К интегрирующим ЦАП относятся преобразователи, в которых входная величина, выраженная в цифровой форме, представляется на входе в аналоговом эквиваленте, пропорциональном ее среднему значению. Указанный принцип реализуется в преобразователях частота- напряжение.

В настоящее время на базе полупроводниковой интегральной технологии созданы ЦАП с резистивными схемами. Наиболее приспособленными к миниатюризации оказались ЦАП с суммированием токов.

Существует несколько схем, каждая из которых служит базой для построения  многих разновидностей ЦАП соответствующего класса (рис. 7).

Для формирования требуемых уровней аналоговые ключи управляются цифровыми сигналами, либо подключается к выходу ЦАП необходимое количество источников опорных сигналов (рис. 7, а), либо устанавливаются соответствующее дискретное значение коэффициента деления (рис. 7, б). Цепь из двух управляемых резисторов в последнем случае представляет собой одну из резистивных схем.

а)                                                                          б)

Рис. 7

Сопротивление  резисторов, соответствующих разрядам входного слова, кратно двум при переходе к соседнему биту.

Наиболее  часто на практике  используются  ЦАП  с  суммированием токов ( рис. 8).

Рис.8

Каждый из аналоговых ключей К0-К3 может находиться в одном из двух состояний: закрытом или открытом.

## Характеристики ЦАП.

Статические параметры ЦАП.

Погрешность нелинейности- максимальное отклонение от идеальной прямой во всем диапазоне преобразования. Относительное значение отклонения измеряется в процентах, а абсолютное- в долях.

Дифференциальная погрешность нелинейности- максимальное отклонение от идеальной прямой при переходе от одного значения к другому.

Разрешение ЦАП  это число ступеней разрядов, которое укладывается в его максимальном выходном сигнале и прямо зависит от числа разрядов. Например; 10-разрядный ЦАП имеет 1024 ступени и его разрешение менее 0,1%.

Разрешение. Пример: N=12, UШК=10В  абсолютная разрешающая способность 10/(2N-1)2,45мВ.

Монотонность ЦАП  возрастание (  уменьшение ) или постоянство  выходных значений при  равномерном возрастании ( уменьшении).

Точность  определяется абсолютной погрешностью, т.е. сдвигом аналогового UВЫХ от его идеального значения. Определяется: нелинейностью и дифференциальной нелинейностью.

Быстродействие  ограничивается временем установления ОУ и глитчами (глубокие провалы). Сигнал имеет выбросы провалами, определяемыми тем, что переключатели имеют несинхронные характеристики. Если переход от 001 к 010, то на выходе может появиться 000, т.к. один переключатель отключился, а второй еще не включился. Это сказывается на время нарастания выходного сигнала ОУ. Необходимо применять

Рис.9

быстродействующие переключатели.

Современные ЦАП  это в интегральном исполнении с высоким быстродействием, точностью, стабильностью, N=14-16.

Динамические параметры ЦАП.

Время установления- интервал времени от момента изменения логического уровня на 50% до момента установления выходного сигнала.

Динамическая погрешность- разность значений между соседними выборками, вызванная тем, что следующее переключение произошло в момент, когда еще не закончился процесс установления выходного сигнала.

## Характеристики АЦП

Линейность, точность, быстродействие  определения те же, что и для ЦАП. Дополнительно:

Ошибка квантования  это наименьшее UВХ, при котором появление UВЫХ зависит от числа разрядов.

Ошибка дискретизации  разность между UЦИФР.  UРЕАЛЬН. ВХ зависит от времени преобразования.

## Типовой прибор

зад.КУ

в заданном диапазоне

сравнение

компоратор

усилитель

UВХ

усил.

сброса

генератор тактовых импульсов  2Гц

усил.

передачи

Синхрон.

передачи и

сброса

упр-е

аттенюатором

память

усилит.

дисплей

десят.

счетчик

ЦАП

синхронизация

счета  5кГц

Вх.

аттенюатор.

управление компаратором

### Рис.10

Ослабление вручную, либо автоматически, когда сигналы на компараторе равны, генератор синхронных импульсов блокируется.

Абсолютная погрешность=0,001-0,5% от предела измерения, стабильность 0,002% за сутки, разрешение 10-6. Входные параметры: RВХ=10МОм, СВХ=40пф. Погрешность U больше, чем у =U.

## Цифровые измерительные приборы

В ЦИП показания в виде висел на экране. Преимущества: удобство отсчета, уменьшение ошибок, повышение скорости.

ЦИП могут содержать микропроцессоры, которые позволяют выполнять вычисления и обработку информации, в частности  линеаризовать показания. Могут содержать диагностические устройства, калибраторы, шины интерфейса, например IEE488.

Типичные параметры: диапазон входных величин: 20мВ  1кВ; 0,2мА  2А; 200мОм  10МОм;

абсолютная погрешность: 0,001  0,5% от верхнего предела;

стабильность: 0,002% (за сутки);

разрешение: 10-6 (минимальная входная величина, которую можно зарегистрировать). Если UВХ=1В, то если разрешение 10-6, то UВХ=1мкВ;

входные характеристики: RВХ10МОм, СВХ=40пФ;

частота: 100кГц  1МГц.

## ЦИП для измерения U и I

Самая распространенная группа ЦИП. Напряжение измеряется непосредственно. Ток  косвенным образом  путем измерения U на образцовом R.

ЦИП  не интегрирующие и интегрирующие.

Не интегрирующие  для измерения мгновенных UВХ. Но они не защищены от помех, и не обеспечивают высокой чувствительностью и разрешающей способности.

Интегрирующие  более распространены из-за высокой помехозащищенности (интегратор на входе).