Методы сужения полосы пропускания

- Отношение сигнал/шум.

Чаще всего случается так, что сигналы, которые нужно измерить, перемешаны с шумами или помехами на столько сильно, что их даже трудно увидеть на осциллографе. В тех случаях, когда шумы не создают проблем, обнаружение сигнала может быть затруднено его собственной статистической природой, например при наблюдении за распадом ядер в слабом источнике радиоактивности за минуту на счетчик поступает всего несколько импульсов. И, наконец, в том случае, когда сигнал обнаруживается нормально, может возникнуть необходимость усилить его для того, чтобы выполнить более точные измерения. Во всех перечисленных случаях необходимо принять меры для улучшения отношения сигнал/шум; как вы увидите, все приёмы направлены на то, чтобы сузить ширину полосы пропускания при обнаружении и сохранить тем самым нужный сигнал, сократив одновременно общее количество принимаемых шумовых сигналов.

Первое, что приходит на ум при разговоре о сужении полосы пропускания, - это использовать на выходе простой фильтр НЧ для усреднения шума. В некоторых случаях этот приём может оказаться полезным, но в большинстве случаев толку от него будет мало по двум причинам. Во – первых, сам сигнал может включать в себя некоторые высокочастотные составляющие или его центральная частота может лежать в области высоких частот. Во – вторых, даже если сигнал на самом деле изменяется медленно или является статичным, никуда не денешься от того, что плотность шумового сигнала определяется величиной  1/f, а значит, сужение полосы пропускания и исключение из неё высокочастотных составляющих большой пользы не принесут.

Электронные и физические системы требуют к себе особого подхода.

Известно несколько методов сужения полосы пропускания, которые получили широкое распространение на практике. Эти методы имеют следующие названия: усреднение сигнала, переходное усреднение, метод интегрирования, многоканальное уплотнение, амплитудный анализ импульсов, детектирование с захватом, фазовое детектирование. Все эти методы предполагают, что сигнал является периодическим; это условие не создаёт трудностей, т.к. почти всегда сигнал можно сделать периодическим. Каким же образом производят сужения полосы пропускания?

2.Усреднение сигнала и многоканальное усреднение.

Отношение сигнал/шум можно существенно улучшить, если просуммировать повторяющийся сигнал во времени. Этот процесс принято называть “Усреднением сигнала” и его часто используют для аналоговых сигналов. Рассмотрим сначала ситуацию, которая, может быть, не очень похожа на реальную, а именно последовательность импульсов, скорость которых пропорциональна изменению амплитуды некоторого колебания во времени. Мы начинаем с этого примера, т.к. с ним связаны наиболее простые расчёты. На самом деле такие примеры встречаются и в жизни, они характерны, например, для  электронных систем, предназначенных для подсчётов импульсов, - детекторы элементарных частиц или фото умножители для низких уровней света.

Многоканальные счётчики (уплотнители). Мы начинаем с многоканального уплотнения, т.к. этот метод лежит в основе всех остальных и, кроме того, с ним связаны простые и понятные количественно соотношения.  Многоканальный счётчик – уплотнитель – это апаратное средство, которое включает в себя набор запоминающих регистров(обычно 1024 или больше), каждый из которых может хранить число, значение которого может достигать 1000000(20 двоичных разрядов или 24 разряда при двоично-десятичном представлении) или около того. На вход многоканального уплотнителя поступают импульсы (или аналоговые напряжения); дополнительно на него поступает сигнал (импульс) выборки канала и много разрядный адрес канала в виде параллельного кода. Всякий раз, когда появляется входной импульс, уплотнитель увеличивает на 1 содержимое памяти канала, к которому в этот момент производится обращение. Дополнительные входы позволяют производить сброс адреса, очистку памяти и т.п.

Для того чтобы можно было использовать много канальный уплотнитель, необходимо, чтобы сигнал повторялся через некоторый интервал времени. Предположим, что наблюдаемое явление само по себе периодично и период равен T; хотя в большинстве случаев периодичность приходится организовывать собственными усилиями, в жизни всё - таки можно найти примеры строго периодических явлений, например излучение света пульсаром. Допустим, что на вход поступают импульсы со скоростью, пропорциональной изменению сигнала во времени, и фоновые шумовые импульсы с высокой скоростью, т.е. импульсы, случайно распределённые во времени (это предположение снова вполне справедливо для пульсаров, сигналы от которых смешиваются со светом от ночного неба). Посылая синхроимпульсы на входы выборки и сброса каналов, мы создаём такой режим работы, при котором многоканальный уплотнитель подключается к каждому из 1024 каналов 1 раз за каждый T секунд и при каждом обращении в память каналов добавляется новая величина (сигнал+шум). С течением времени сигнал будет увеличивать содержимое памяти по всем каналам, т.к. время прохода через весь набор каналов выбран таким, что оно совпадает с периодом исследуемого сигнала. Следовательно, сигнал добавляется сам к себе и увеличивает накопленную сумму при каждом повторении.

Определение отношения сигнал/шум. Рассмотрим, чтоже происходит. Пусть скорость фоновых импульсов такова, что при каждом подключении к сумме в каждом канале добавляется величина nф, а сигнал добавляет величину nc в тех каналах, на которые приходятся его пики (рис.1). Допустим, что отношение сигнал/шум является плохим, т.е. nc << nф, а это значит,  что большая часть накопленной суммы определяется шумом, а не сигналом. Если теперь изобразить содержимое памяти графически, то сигналы будут соответствовать “всплески ” на фоне шума. Можно ли считать, что число импульсов в канале сигнала должно быть сравнимо с числом импульсов шума в этом же канале? Нет, это предположение не верно т.к. средняя величина суммы, обусловленной шумом, совершенно случайна; играет роль лишь величина флуктуаций этой суммы относительно среднего значения.

Следовательно, плохое отношение сигнал/шум на самом деле характеризуется соотношением nc << sqrt(nф), которое означает, что в одном проходе по каналам сигнал нельзя отличить от шума, представленного на графике волнистой линией. Для простоты расчётов допустим, что nc=10 и nф=1000. Тогда за 1 цикл работы предварительно сброшенной многоканальный уплотнитель накопит в каждом канале в среднем величину 1000, а в каналах, соответствующих пикам сигналов, будет присутствовать дополнительная величина 10. В связи с тем, что  флуктуации в канале оцениваются величиной 31(корень квадратный из 1000), то после первого цикла “всплеск” сигнала будет потерян на фоне шума. После, например, 1000 циклов средняя сумма в канале составит примерно 1000000, а флуктуации будут оцениваться величиной 1000. В каналах, соответствующих пикам сигналов, дополнительная сумма будет равна 10000(1000 циклов* 10имп./цикл) для отношения сигнал/шум, равного 10. Отсюда видно, что сигнал будет выделяться на фоне шума.

Многоканальный анализ аналоговых сигналов (усреднение сигнала). Тот же метод можно использовать и для анализа аналоговых сигналов, нужно всего лишь подключить на вход преобразователь напряжение в частоту. В коммерческих схемах многоканальных уплотнителей часто бывает предусмотрена возможность задания аналогового или импульсного режима работы. Такие устройства часто называют усреднит елями сигнала или переходными усреднит елями.

Одна из фирм (ТМС)  использовала для этих устройств название САТ (сокращение от английских слов computer of averged transients – вычислитель среднего значения поступающих сигналов), которое кое - где вошло в обиход.

Можно создать полностью аналоговый многоканальный уплотнитель, если для хранения накапливаемого сигнала использовать набор интеграторов. Наиболее простой интегратор представляет собой аналоговый усреднитель сигнала с единственным “скользящим каналом”. Если учесть, что стоимость цифровой памяти в последнее десятилетие существенно уменьшилась, то оказывается, что нет смысла использовать аналоговые устройства для усреднения сигналов, за исключением, может быть, в некоторых особых случаев.

Многоканальное уплотнение как средство полосы пропускания. В начале нашего обсуждения мы предположили, что существует прямая связь между  “магическими” методами улучшения отношения сигнал/шум и сужением полосы пропускания при измерениях. Эту связь не трудно проследить. Представим себе, что на в ходе действует некоторый посторонний сигнал (помехи) с периодом T’, который не много отличается от периода основного сигнала T. После нескольких циклов этот сигнал также начинает накапливаться, угрожая неприятностями. Но немного терпения, и вы увидите, что постепенно соответствующие ему всплески начинают “расползаться” и увеличивать содержимое счётчиков по всем каналам. Он распространится по всем каналам через время t=1/дельта(f), где дельта(f) – разность частот  1/T-1/T’ основного и постороннего сигналов.

Иными словами, накапливая данные в течение времени t (определяемого согласно приведённому выше выражению), можно добиться, чтобы посторонний сигнал равномерно распределился по всем каналам. Если взглянуть на полученный результат с другой точки зрения, то можно сказать, что ширина полосы измеряемых частот уменьшилась приблизительно на величину дельта(f)  = 1/t после накопления данных в течение времени t. И так, если проводить накопление, то ширина полосы пропускания уменьшится, а все посторонние сигналы будут исключены! На деле исключается также большая часть шума, т.к. он равномерно распределён по всем частотам. С этой точки зрения эффект многоканального уплотнения проявляется в сужении полосы принимаемых частот, при этом мощность принимаемого сигнала остаётся неизменной, а мощность шума заметно снижается.

А теперь выполним необходимые расчеты. Через время t ширина полосы пропускания уменьшается на величину дельта(f) = 1/t. Если плотность мощности шума pш составляет ватт на герц, а мощность сигнала pс не изменяется в пределах измеряемой полосы частот, то через время t отношение сигнал/шум  составит kс/ш=10log(pсt/pш). Чуть выше, рассматривая поведение сигнала и его флуктуаций, мы установили, что амплитуда сигнала пропорциональна корню квадратному t(3дБ на каждое удвоение t).

3.Получение периодического сигнала.

В самом начале было упомянуто, что для всех методов усреднения сигнала необходимо, чтобы сигнал повторялся многократно, только тогда можно будет уменьшить отношение сигнал/шум. Так как в большинстве случаев приходится измерять периодические по своей природе функции, то обычно повторение сигнала вызывают принудительным путем. Для этого извесно немало приёмов, которые зависят от конкретных случаев измерений. Проще всего привести несколько примеров, а не пытаться вывести правила для всех случаев жизни.

Измеряемую величину, зависящую от некоторого параметра, очень просто сделать периодической – для этого нужно сделать измеряемым этот внешний параметр. Рассмотрим ядрёный магнитный резонанс. Резонансная частота изменяется по линейному закону под воздействием приложенного поля, поэтому используют следующий стандартный приём – модулируют ток в небольшой дополнительной обмотке. В случае резонанса Мессбауэра изменяется интенсивность источника. В случае квадропульного резонанса можно произвести развёртку генератора.

В других случаях можно использовать собственный явновыраженный переходный процесс, а запуск производить внешним сигналом. Классическим примером служит имульс деполяризации в нервном волокне. Для получения такого импульса нужно просто возбудить нерв внешним импульсом напряжения и одновременно запустить многоканальный уплотнитель (или произвести «упреждающий» запуск уплотнителя, а затем возбудить нерв задержанным импульсом); в этом случае период повторения устанавливается достаточно большим для того, чтобы перед приходом следующего импульса полностью завершилось восстановление нерва. Последний пример даёт наглядное представление о том, что источником информации для усреднения сигнала служит повторяющееся явление; если подопытная лягушка отправилась на небеса, то чему бы нибыло гавно отношение сигнал/шум его уже не измерить !

Следует отметить, что те яления, в которых наблюдается явно выраженная собственная периодичность, на самом деле труднее всего измерить, т. к. нужно точно знать, чему равен период. В качестве примера рассмотрим «световую кривую» (зависимость яркости от времени), которая представлена на рис. 2.

60

50

40

30

Число отсчётов

x 1000

Время, мс.

5

20

32 мкс. На точку

Рис. 1. Зависимость яркости пульсара крабовидной туманности от времени

(световая кривая).

Эта кривая получена спомощью многоканального уплотнителя, подключённого к выходу фотоумножителя, установленного в фокусе 60 – дюймового телескопа, работающего совершенно синхронно с вращением пульсара. Даже при наличии телескопа такого размера требовалось в среднем около 5 млн. циклов для получения такой чистой кривой, т. к. среднее число фотонов для каждого полного импульса пульсара равно одному. Такая малая величина периода предъявляет очень высокие требования к схеме переключения каналов уплотнителя, в данном случае требовалась стабильность порядка 1 миллиардной доли, и предусматривалась подстройка часов для компенсации неравномерности вращения Земли.

Стоит ещё раз подчеркнуть, что ссуть метода усреднения сигнала состоит в сужении полосы пропускания, поэтому продолжительность экскримента должна быть большой. По горизонтальной оси откладывают время эксперимента.  Мцию одуля можно представить себе как простой сдвиг измеряемого сигнала из области частот постоянного тока в область модулирующей частоты. Поэтому эффект длительного накопления данных сводится к концентрированию полосы шириной f=1/T на частоте модуляции,а не смещению её в облость частот постоянного тока.

4. Обнаружение путем захвата.

Для понимания этого метода рассмотрим фазовый детектор.

Линейные фазовые детекторы.

Основная схема представлена на рис.3. Аналоговый сигнал проходит через линейный усилитель, знак коеффициента усиления которого изменения на противоположный под воздействием прямоугольного опорного сигнала, управляющего переключателем на полевом транзисторе. Выходной сигнал проходит через RS-фильтр низких частот.

R

+

-

Вх. Сигнал.

К = +1

10к

10к

C

Выход фазового детектора

Эталонный сигнал

Фильтр НЧ

Рис. 2  Фазовый детектор линейных входных сигналов.