Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

3

Введение

Электрическую измерительную цепь можно рассматривать как преобразователь входной электрической величины (напряжения, тока) или параметра цепи (сопротивления, индуктивности, емкости) в другую электрическую величину.

Важную роль в электроизмерительной технике играют измерительные цепи, применяемые при нулевых методах измерений (мостовых и компенсационных). Нулевые методы применяются для измерения как активных электрических величин (напряжение, ток), так и пассивных (сопротивление, индуктивность, емкость) и реализуются с помощью устройств, в основе которых лежат мостовые и компенсационные цепи.

Мостовые и компенсационные цепи применяются и не при неполном уравновешивании. Если значение измеряемой величины несколько отличается от значения, при котором измерительная цепь находится в состоянии равновесия (уравновешена), то при соблюдении определенных условий по току в сравнивающем устройстве можно судить о его происхождении.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

4

2. Измерительные мосты

Измерение методом сравнения неизвестного параметра с мерой, что дает более точные результаты, чем приборы для абсолютных измерений. В основном для измерения пассивных параметров электрических цепей.

Если z1 zx = z2 z3  ,то ток через прибор D отсутствует.

zx=z2z3z1

Равновесие не зависит от сопротивления D, т.к. ток через него не идет, а также не требует стабилизированного источника питания. z3  плечо сравнения, а отношение z1 и z2 определяет диапазон изменения измеряемых величин.

Если сопротивления имеют и реактивную составляющую, то для уравновешивания необходимо дополнительное условие  1+ х =2 +3 для фазовых углов. Следовательно, необходимо регулировать два независимых параметра, для равновесия модулей и фазовых углов.

В резистивном мосте можно применять источник постоянного тока, в этом случае достаточно регулировать только один элемент моста.

Мосты применяют для измерения L и C. Мосты: четырех плечими и многоплечими. Важное свойство моста  чувствительность. Это изменение IД в цепи индикатора к относительному изменению R одного из плеч.

SI=DI(DRiRi)

Максимальна S если z1 = z3 (или z2 = zх), однако для обеспечивания требуемой точности необходимо z3 иметь большое. Чувствительность  также UП.

В качестве D можно использовать магнитоэлектрический прибор (можно применять головной телефон).

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

5

В зависимости от UП  мост переменного и постоянного тока. Мосты могут быть с ручным уравновешиванием, автоматным уравновешиванием.

# Мост Уитсона (резистивный мост)

Самый распространенный.

RX=R3R2R1

R1 и R2  известные фиксированные сопротивления 1Ом  1кОм, при этом R2/R1=10-3103.

Сопротивление R3 регулируется с шагом 1Ом (или 0,1Ом) до 10кОм, для уравновешивания моста. R1 и R2  выбираются так, чтобы обеспечить максимальным S. R4  защищает D, для повышения чувствительности SA2 замыкается. Мост используется для измерения R в диапазоне 1Ом 100МОм,   при ошибке (5-100)10-6. Сопротивления R1  R3 из манганина, R=10-5 за год, низкий температурный коэффициент сопротивления, высокая стабильность. Для измерения R<100МОм, требуется высокое U, но токи утечки на землю могут приводить к заметным погрешностям. Для точных измерений делают два измерения при различной полярности UП, а затем усредняются результаты, исключая эффект термо ЭДС.

Для измерения R<1Ом используют двойной мост Томсона.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

6

Мосты для измерения индуктивности

# Мост Максвелла-Вина

Если в измерительных мостах для меры использовать L, то точные, стабильные L изготовить трудно. Поэтому используются С, которые легче в изготовлении. IС по фазе опережает IL, необходима фазовая компенсация, поэтому С и L размещаются в противоположных плечах.

Условия равновесия

Rx=R1R3R2    Lx=R1R3C,Qx=wLxRx=wR2C

Изменяется R2 и C. Можно использовать фиксированную С и регулировать R2 и R1 или R3, хотя при этом время уравновешивания возрастает. В большинстве случаев Rх не указывается, а дается добротность Qх. Мост используется для Qх<10.

## Мосты для измерения емкостей

Ппорсан6рг6

C1                   R2                          Rx =R1*R3/R2

C1 = C1*R2/R3

R1                                                               D =W*C1*R1

R1,R2- измеряются

Этот способ используется

Сх                                                                с большим tg угла потерь.

### R3

Rx

U

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

7

Мост Вина (для измерения частоты)

Ппорсан6рг6

Cx/C1 =R2/R3 –R1/Rx

C1                 R2                          C1*Cx =1/W*R1*Rx

R1                                                            f =1/2*∏(C1*Cx*R1*Rx)1/2

Rx

R3

Cx

U

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

8

3. Задачи

Задача №1

Мост, изображенный на рис.1, уравновешен при следующих значениях параметров электрической цепи: C1=500 пФ, 1  tg 1=C1R1=0,005 рад, С3 = 100 пФ, 3  tg 3=0, R4=104 / Ом, f=50 Гц.

Определите значения R2 и C4, при которых мост уравновешен, если 4  tg 4=0.

Ппорсан6рг6

ГII

C1                           R2

R1

Zв

nII

nI

C3

C4

R4

ГII

Rn                          En

Рис.1. Схема моста для измерения емкости с потерями.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

9

Задача №2

Мост, изображенный на рис.1.1, уравновешен при следующих значениях параметров электрической цепи: C1=500 пФ, 1  tg 1=C1R1=0,005 рад, С3 = 100 пФ, 3  tg 3=0, R4=104 / Ом, f=50 Гц. Определите значения R2 и C4, при которых мост уравновешен, если 4  tg 4=0.

Ппорсан6рг6

ГII

R1

R2

C1

nI                                                                                        nII

ZГ

C3

R4

C4

ГII

Rn                               En

Рис.1.1. Схема моста для измерения емкости с потерями

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

10

Задача №3

На рис.1.2. представлена уравновешенная  мостовая цепь. Потери в конденсаторе С1 учитываются сопротивлением R1. Известно, что R2=100 Ом, R4=1000 Ом, С3=0,05 мкФ, С4=0,1 мкФ, мост питается переменным напряжением частоты f=100 Гц, конденсаторы С3 и С4 - без потерь.

Определите R1, C1, tg 1, где 1 - угол потерь конденсатора С1.

Ппорсан6рг6

ГII

C1                           R2

R1

Zв

nI                                                                                      nII

C3                                                                             C4

R4

ГII

Rn                               En

#### Рис.1.2 Схема моста для измерения емкости с потерями

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

11

Задача №4

На рис.1.3. представлена уравновешенная  мостовая цепь. Потери в конденсаторе С1 учитываются сопротивлением R1. Известно, что R2=100 Ом, R4=1000 Ом, С3=0,05 мкФ, С4=0,1 мкФ, мост питается

переменным напряжением частоты f=100 Гц, конденсаторы С3 и С4 - без потерь.

Определите R1, C1, tg 1, где 1 - угол потерь конденсатора С1.

Ппорсан6рг6

ГII

C1                           R1

R2

nI                                                                                     nII

ZГ

R4

С4

C3

ГII

Rn                                      En

#### Рис.1.3. Схема моста для измерения емкости с потерями

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

12

##### Задача №5

На рис.2. представлена уравновешенная мостовая цепь постоянного тока.

Определите R1, если известно, что R2=100 Ом, R3=25 Ом, R4=50 Ом.

Ппорсан6рг6

Г1

R1=R0                                        R2

Rг

R4

R3

ГII

Un

Rn                         En

Рис. 2. Схема четырехплечего моста для измерения активного сопротивления

###### Задача №6

На рис.2.1. представлена уравновешенная мостовая цепь постоянного тока.

Определите R1, если известно, что R2=100 Ом, R3=25 Ом, R4=50 Ом.

Ппорсан6рг6

Г1

R2                                      R3

Rг

R1=R10

R4

ГII

Un

Rn                      En

Рис. 2.1 Схема четырехплечего моста для измерения активного сопротивления

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

13

Задача №7

# На рис.3. представлена уравновешенная мостовая цепь.                              Определите L1, если известно, что L2=100 мГн, R3=100 Ом,R4=50 Ом

Ппорсан6рг6

ГI

L1                                     L2

Zг

nI                                                                                              nII

R3                                           R4

ГII

#### Рис.3. Схема четырехплечего моста для измерения индуктивности

# Задача №8

На рис.3.1. представлена уравновешенная мостовая цепь.    Определите L2, если известно, что L1=50 мГн, R3=75 Ом,  R4=100 Oм

Ппорсан6рг6

ГI

R3                              R4

Zг

nI                                                                                nII

L1                                     L2

ГII

#### Рис.3.1. Схема четырехплечего моста для измерения индуктивности

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

14

## Задача №9

Мостовая цепь, изображенная на рис.4. уравновешена.   Определите С1, если известно, что С2=1 мкФ, R4=1500 Ом, R3=3000 Ом.

Ппорсан6рг6

ГI

С1                           С2

Zг

nI                                                                    nII

R3                                        R4

ГII

#### Рис.4. Схема четырехплечего моста для измерения емкости

##### Задача №10

Мостовая цепь, изображенная на рис.4.1. уравновешена.

Определите С2, если известно, что С1=1 мкФ, R4=2000 Ом, R3=3500 Ом.

Ппорсан6рг6

ГI

R3                                                 R4

Zг

nI                                                                                     nII

С1                               С2

ГII

Рис.4.1. Схема четырехплечего моста для измерения емкости

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

15

Задача №11

Мостовая цепь, изображенная на рис.5. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=5 Oм, L2=0,1 Гн, R3=10 Ом, R4=20 Ом.

Ппорсан6рг6

ГI

R1                            R2

L1                                                                     L2

nI                                                                                                   nII

ZГ

R3                                        R4

ГII

Un

Rn                                    En

Рис.5. Схема моста для измерения индуктивности с   использованием образцовой емкости

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

16

Задача №12

Мостовая цепь, изображенная на рис.5.1. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=10 Oм, L2=0,1 Гн, R3=20 Ом, R4=30 Ом.

Ппорсан6рг6

ГI

R2                                      R1

L2                                                                       L1

nI                                                                                                   nII

ZГ

R3                                      R4

ГII

Un

Rn                             En

Рис.5.1. Схема моста для измерения индуктивности с использованием образцовой емкости

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

17

## Задача №13

Мостовая цепь, изображенная на рис.6. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=100 Oм, С4=1 мкФ, R3=100 Ом, R4=1000 Ом.

Ппорсан6рг6

ГI

R1                                  R2

L1

nI                                                                                        nI

ZГ

C4

R3

R3                                                        R4

ГII

Un

Rn                                  En

Рис.6. Схема моста с использованием образцовой емкости

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

18

## Задача №14

Мостовая цепь, изображенная на рис.6.1. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=150 Oм, С4=1 мкФ, R3=200 Ом, R4=1500 Ом.

Ппорсан6рг6

ГI

R4                                  R1

L1

nI                                                                                        nI

ZГ

C4

R3

R2

ГII

Un

Rn                       En

#### Рис.6.1. Схема моста с использованием образцовой емкости

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

19

Задача №15

Мостовая цепь, изображенная на рис.7. уравновешенна.

Определите R1 и С1, если известно что, R2=100 Oм, С2=0,1 мкФ, R3=100 Ом, R4=200 Ом.

ГI

Ппорсан6рг6

C1                       C2

R1                                                              R2

nI                                                                                                   nII

ZГ

R3                                        R4

ГII

Un

Rn                         En

Рис.7. Схема моста для измерения емкости с                использованием образцовой емкости

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

20

Задача №16

Мостовая цепь, изображенная на рис.7.1. уравновешенна.

Определите R1 и С1, если известно что, R2=100 Oм, С4=1 мкФ, R3=100 Ом, R4=1000 Ом.

Ппорсан6рг6

ГI

R1                                                      R2

nI                                                                                        nII

ZГ

R3

R4

C2                          C1

ГI

Un

Rn                              En

Рис.7.1. Схема моста для измерения емкости с                использованием образцовой емкости

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

21

4.Список использованной литературы:

- Алиев Т.М. Измерительная техника. –М.: Высш. шк., 1991.

- Демидова-Панфенова Р.М., Малиновский В.Н., Солодов Ю.С. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике: Учеб. пособие для вузов. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1990. –192 с.: ил.

- Голых Ю.Г. Файл I_10 most.doc. –Красноярск.: КГТУ., 2000. –118Кбайт.: ил.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

2

Содержание:

- Введение_______________________________________________3

- Измерительные мосты____________________________________4

- Задачи_________________________________________________8

- Список исподьзованной литературы________________________21

##### Министерство Общего и Профессионального Образования Российской Федерации

###### Красноярский Государственный Технический Университет

Кафедра РиТК

###### Расчетная работа

Выполнил: студент

гр. ЭМ 37-1  Королев И.А.

Проверил: Голых Ю.Г.

Красноярск 2000