Лазерные интерферометры в робототехнике.

В настоящее время для очувствления роботов все большее применение находят устройства с использованием лазерной техники. Требования, предъявляемые к таким устройствам ,

самые разнообразные и зависят от назначения роботов.

Применяемые устройства с использованием лазеров в роботах, предназначенных для механообрабатывающих и сборочных производств, должны быть просты и надежны в работе.В таких роботах используются в основном лазерные приборы и устройства, позволяющие осуществлять точное позиционирование роботов и узлов роботетехнических устройств.Для этого могут применяться разнообразные методы позиционирования, например фотоэлектрические  и интерференционные. Фотоэлектрические методы делятся на позиционно-чувствительные (координатно-чувстви-тельные, трангуляции, сканирования ), фазовые, модуля-ционные,фокусирующие.Интерференционные методы подразделяются на амплитудные  (визуальные, счета полос, модуляционные и др.) и голографические (усреднения , сканирования и др.).

Основными параметрами, подлежащими контролю в роботах, предназначенных для механообрабатывающих и сборочных производств, являются линейные и угловые перемещения. Контроль этих параметров заменяет органы зрения в робототехнических устройствах.

Устройства очувствления подвижных подвижных роботов (их навигационных систем) должны быть высокоточными, как правило, на три-четыре порядка точнее транспортных навигационных систем.Для решения этих задач могут использоваться только высокоточные методы измерений с применением лазера. Ктаким методам относятся доплеровские, которые могут реализовываться одночастотными, двучастотными, многоканальными и другими интерферометрами. Параметрами, подлежащими контролю в подвижных робототехнических системах, являются линейные и угловые перемещения, скорости и ускорения.

Таким образом, для подвижных роботов и высоко-точногопозиционирования в роботах для механообра-батывающих и сборочных производств целесообразно использовать методы измерений, в которых измеряемый параметр сравнивается с длиной волны лазерного излучения, так как эти методы измерений на сегодня являются самыми высокоточными. Приборами реали-зующими данные методы измерений, являются лазерные интерферометры. Рассмотрим возможность применения лазерных интерферометров в робототехнических устрой-ствах, принципы их построения и работы.

1.Одочастотные лазерные интерферометры.

Схема, поясняющая принцип измерения линейных перемещений с помощью одночастотных интерферометров, показана на рис.1.Излучение лазера поступает на светеделительный кубик 3, и одна часть излучения направляется на зеркало 4, расположенное в измерительном плече интерферометра, а другая –на зеркало 2 в опорном плече интерферометра.

Отраженные от зеркал 4 и 2 составляющие излучения лазера интерферируют на разделительной плоскости кубика 5. Интеренференционное поле через регулируемые щелевые

диаграммы 9 направляется на фотоприемники 6, 8. Если нет относительного движения зеркала 4 и интерферометра , на входе фотоприемников бкдет иметь место неподвижная картина. Изменение расстояния между зерколом 4 и интерферометром вызовет смещение интеренфереционной картины.

Диафрагмы 9 служат для смещения по фазе интер-ференционных картин, поступающие на фотоприемники 6,8.

Рис.1 Схема, поясняющая принцип измерения линейных перемещений  с помощью одночастотного интерферомет-ра

Поле интерференции на входе фотоприемников описы-вается выражениями :

I1═E2оп+E2изм+2 E2оп E2измcos(ωDt+φ1);

I2═E2оп+E2изм+2 E2оп E2измcos(ωDt+φ2),

где, Eоп, Eизм – амплитуды излучений в опорном и измерительном плечах ; I1, I2 – интенсивности излучения, воспринимаемые фотоприемниками; φ1, φ2 – фазы, зависящие от начальной оптической разности хода излучения в опорном и измерительном плечах интерферометра ; ωDt═(2π/λ) δ; δ –  разность хода интерферирующих волн; λ- длина волны излучения лазера; ωD- доплеровская частота .

Изменение расстояния между зеркалом 4 и интер-ферометром (т.е. изменение оптического хода излучения в измерительном плече) на половину длины волны излучения соответствует смещению интерференционной картины на период. Подсчитывая целое число полос К и зная длину волны излучения λ,определяют расстояние между зеркалом 4 и интерферометром, т.е. координату позиционирования робота по одной из координатных осей  :

L═Kλ/2.

Задачей фотоприемников является преобразование колебаний интенсивности, воспринимаемых в виде интерференционных полос, в соответсвующие изменеия электрического сигнала на входе фотоприемника , которые фиксируются электронным устройством7 .Для определения направления относительного движения зеркала 4 и интерферометра (т.е. уменьшается или увеличивается расстояние между ними ) применяются два фотоприемника 1 и 9 (рис. 2).Интерференционные картины, поступающие на фотоприемники смещены по фазе относительно друг друга на 90˚.

Рис.2.Схема электронного устройства счета полос:

1,9 – фотоприемники; 2,3 – входные каскады усилителей ; 3,7 –усилители ; 4- реверсирующая сиситема ; 5- счетчик целых полос; 6- счетчик долей полосы

Изменение светового потока вызывает изменение фототока на выходе фотоприемников.

## Ввиду большой нагрузки фотоприемников между ними и усилителями 3 и 7 ставят входные каскады 2 и 8, которые могут представлять собой катодные повторители или каскады с катодной связью.

## Сигналы от фотоприемников усиливаются усилителями 3 и 7 и пост упают на реверсирующую систему 4, которая выра батывает счетный импульс и по соотношению фаз сигналов определяет направление относителбного движения зеркала 4 (см. рис.1 ) и интерферометра.

## В общем случае относительное перемещение L1 зеркала 4 и интерферометра пропорционально ωD  или фазе φ1:

## ϕi=2πLiλ2,

Элементарное перемещение

ΔSi=λ2Δϕi2π

Суммарное перемещение

### S=i=1nΔSI=λ2⋅12πi=1nΔϕi=λ4πϕ0ϕkdϕ=λ2⋅12π(ϕk−ϕ0),

где φ0 и φk —начальное и конечное значения фаз.

Так как ϕk=2πN+ϕ'+ϕ'',то

S=(λ2)N+(λ2)ϕ'+ϕ''+ϕ02π,

где φ′– разность фаз между φ0 и началом первого периода; φ′′ - разность между φк и концом последнего периода.

Следовательно,перемещение определяется раздельным отсчетом числа полос (λ/2)N и дробной части полосы. Для измерения больших перемещений целесообразно применять вместо отражающего зеркала 4 уголковые отражатели. При этом обеспечивается паралельность излучения лазера, что значительно снижает влияние перекосов зеркала на ширину полос интерференционной картины и стабилизирует пространственный сдвиг фаз. Согласно опубликованным данным, наклон угловых призм до 4˚ не вносит су-щественных погрешностей в измерение.

Более значительный интерес для роботехники представляет двухкоординатное позиционирование. Одночастотные двухкоординатные  интерферометры в последнее время нашли широкое применение для измерения размеров масок , при изготовлении интегральных схем , в координатно-расточных станках и т.д.

Схема одночастотного двухкоординатного интерферо-метра, позволяющая выполнять двухкоординатное позиционирование,приведена на рис.3.Излучение лазера1,

Рис.3.Схема одночастотного двухкоординатного интерфе-рометра для двухкоординатного позиционирования

прошедшее через коллиматор 2, делится светоделительным кубиком 3 на две части. Каждая из этих частей через светоделительный элемент 3 направляется в опорные и измерителные плечи интерферометра. В измерительных плечах интерферометра расположены зеркала 6 и7 .Сигналы на фотоприемники 4 поступают через диафрагму 5. Выходные сигналы  фоторпиемников 4 ,описываемые выра-жениями, аналогичными (1),направляются в электронное устройство счета полос.Таким образом, с помощью этой схемы иожно контролировать относительные перемещения зеркал 6,7 и интерферометра,т.е. осуществлять двух-коордитнатное позиционирование.

Как и в предыдущей схеме, для определения направления относительного движения зеркал 6,7 и интер-ферометра применяются две пары фотоприемников.

Анализ работы двухкоординатных интерферометров по-казывает, что перемещение по одной из координат всегда влияет на перемещение по другой, поскольку точность изготовления направляющих не лучше 1мкм. Кроме того,в процессе работы возникают деформации, связанные с тепловым расширением и старением материала.Поэтому при необходимости иолучения высокой точности позоционирования эталонные плечи интерферометра,т.е. сам интерферометр, целесообразно размещать на неподвижной базе. Это возможно при использовании плоских зеркал, длина которых не меннее хода рабочей платформы. В этом случае точность определяется неплоскостностью зеркал, что и ограничивает их размеры.

При длине зеркала ~ 100м может быть обеспечена точность 0,1…0,5 мкм.Увеличение длины зеркала свыше 250мм нецелесообразно.

Принципы построения лазерных интерферометров, предназначенных для углового позиционирования, зависят от угловых перемещений. Рассмотрим основные принципы построения и работы лазерных интерферометров, предназначенных для измерения небольших угловых перемещений на примере схемы, приведенной на рис.4.

Рис.4. Одночастотный лазерный интерферометр для изме-рения малых угловых перемещений.

Излучение одночастотного лазера 1 частотой ω с помо-щью светоделительного кубика 2 направляется на оптические уголковые отражатели 5 и 6, установленные на опоре 7. Составляющие излучения, отраженные от них, направляются с помощью зеркала 4 и разделительной пластины 3 на фотоприемник 11. Угол наклона α опоры отражателей может быть выражен как отношение разности путей L1и L2 к расстоянию L между отражателями:

α=arcsin(L1- L2)/ L≈(L1- L2)/ L.    (2)

Покажем,что информация о разности путей,пройденных уголковыми отражателями, содержится в разности фаз выходного сигнала фотоприемника.

Напряженности электрических полей оптических сиг-налов на входе уголковых отражателей, когда опора 7, на которой закреплены отражатели, неподвижна, опреде-ляются выражениями

e1=E1exp{-j(ωt+φ01)};

e2=E2exp{-j(ωt+φ02)},

где φ01и φ02 ─начальные фазы.

Результирующее поле на входе фотоприемника 11 при угловом перемещение опоры, на которой расположены уголковые отражатели, выражается формулой

e1=E1exp{-j(ωt+φ01-(2π/λ)l1)}+

+ E2exp{-j(ωt+φ02-(2π/λ)l2)},

где (2π/λ)l –доплеровское изменение частоты; λ- длина волны излучения лазера; l1, l2- длины оптических путей от лазера до фотоприемника, проходящие соответственно через уголковые отражатели 5 и 6.

Ток в нагрузке квадратичного фотопремника 11, поме-щенного в поле интерференции, описывается выражением

I=β{E12+E22+2 E12 E22cos(φ01-(2π/l)l1+(2π/l)l2- φ02)},  (3)

где β-коэффициент, учитывающий параметры фотоприем-ника .

Из выражения (3) следует, что выходной ток фотоприемника содержит постоянную и переменную составляющие. Последняя описывается выражением

βE1E2cosφ′ и содержит информацию о разности пути,пройденных уголковыми отражателями 5 и6. Т ак как φ01 и  φ02 являются постоянными величинами, то

φ′=(2π/λ)(l2-l1),

откуда разность путей, пройденных уголковыми отража-телями,

L1-L2=0.5(∆l2-∆l1)=λ/4π(∆φ2-∆φ1).

Из  этого   выражения  следует , что  одночастотные  лазерные  интерферометры  позволяют  измерять  разность  перемещений  отражателей  5  и  6  , определяющую  угол  поворота  опоры  отражателей  в  соответсвии  с  формулой  (2) . Однако  если  один  из  отражателей  закрепит  неподвижно  ,  то  указанная  разность  будет  полным  перемещением   другого  отражателя .

Чтобы  различать  направление  движения  уголковых  отражателей  в  интерфометре , необходимо  применить  две  щелевые  диафрагмы  8,  10  и  два  фотоприемника  9  ,11 .

Смещением  щелей  диафрагмы  устанавливается  сдвиг  между  выходными  токами  фотоприемника, равный  π/2. Это  позволяет  с  помощью  логической  схемы  различать    направление  перемещения  интерференционной  картины  и  ,опоры ,  на  которой  закреплены  уголковые  оражатели .

Разрешающая  способность  одночастотных  лазерных  интерферометров  составляет  λ∙10-2 .

Принцип  измерения  угловых  величин  лазерным  интреферометром  с  помощью  сканирующих  устройств  поясняет  рис. 5  .

Рис.5. Схема измерения угловых колебаний объекта.

Когерентное  излучение ,  выходящее  из  точки  А ,  распо-ложенной  на  оси  Z ,  описывает  круговую  траекторию  в  плоскости  XOY  объекта  . Если  плоскость  XOY  перпен-дикулярна  к  оси  Z ,  то  путь ,  проходимый  излучением  от  точки  А  до  плоскости  XOY  ,  при  сканировании  не  изменяется . При  отклонении  плоскости  XOY  от  перво-начального  положения  на  угол  α путь  ,  который  прохо-дит  когерентное  излучение  при  сканировании  плоскости  XOY  по  окружности  радиусом  r ,  изменеется  на  величи-ну  l  в  соответствии   с  зависимостью  l = Аm sin (ω1t +φ) ,  где Аm = r tg α  -амплитуда  изменения  оптического  пути  излучения ; ω1 -угловая  частота  излучения ; φ - начальная  фаза .

Скорость  изменения  оптического  пути ,  эквивалентная  скорости  относительного  движения  точки  А  а  точки  ,  движущейся  в  плоскости  XOY’ , описывается  выражением

V=dldt=ω1Amcos(ω1t+ϕ)=ω1rtgαcos(ω1t+ϕ).

При  приеме  излучения , отраженнго  от  плоскости  XOY’, возникает  доплеровский  сдвиг  частоты  излучения

ωD=2ω1ωrtgαcos(ω1t+ϕ)c,

где  с – скорость  света  .

В  качестве  дефлекторов  применяют  непрерывные  преломляющие  дефлекторы  кругового  сканирования  с  прямоугольными  призмами  из  электрооптических  крис-таллов .

Измерение  осуществляется  следующим  образом  (рис.6).

Излучение  лазера  1  с  частотой ω,  пройдя  через  деф-лектор  12 , описывает  телесный  угол  при  вершине,  рав-ный  2γ. С  помощью  зеркал  9 ,11  сканирующий  луч  нап-равляется  на  объект  позиционирования  10 , угловые  пе-

Рис.6. Интерферометр со сканирующим устройством

ремещения  которого  измеряются . Радиус  окружности  сканирования   r = L tg γ , где  L – расстояние  от  дефлек-тора  до  объекта . После  отражения  от  поверхности  объекта   10  излучение  лазера  поступает  на  апературную  плоскость  приемной  оптической  системы  8  и  совмещается  с  помощью  светоделительного  кубика  7  с  опорным  излучением  , прошедшим  светоделительный  кубик  13    оптическую  систему  6 . Перемнная  состав-ляющая  выходного  сигнала  фотоприемника  имеет  вид :

i (t)=I0cos[mf sinω1t+γ],

где mf=(4π/λ)rtgα.

Обработку  выходного  сигнала  фотоприемника  4  можно  выполнять  двумя  путями  : методом  одно-направленного  счета  с  помощью  счетчика  3  числа  им-пульсов , соответсвующих  числу  интерференционных  полос , регистрируемых  фоторпиемником  за определенный  интервал  времени, и  с  помощью  полосового  фильтра  2. Выходной  сигнал  фотоприемника  можно  контролировать  осциллографом  5 .

При  регистрации  импульсов  время  счета  подбирается  таким  образом  , чтобы  α= arctg N1.

Полосовой  фильтр  имеет  центральную  чатоту  ω1. Сигнал  на  его  выходе

i (t)=2I sinγ J1(mf) sinω1t     ,

где J1(mf) - функция  Бесселя  первого  порядка  аргумента  m.  Амплитуда  выходного  электрического  сигнала  фильтра  связана  строгой  зависимостью  с  амплитудой  угловых  колебаний  объекта  с  установленными  на  нем  уголковыми  отражателями. Амплитуда  улговых  колебаний  объекта  определяется  формулой

αm=arctgλ(mf)m4πr,

где (mf)m - значения  индекса  модуляции, соответсвующие  корням J1(mf)m = 0.