ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ   РФ

ПО  ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

(Госкомвуз   России)

КРАСНОЯРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра   РиТК

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   № 3

ТЕМА:  ИЗМЕРЕНИЕ  МОЩНОСТИ  В  ЦЕПЯХ

ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА

Выполнил  студент гр  ЭМ  34-1

__________/Масальский С. А. /

Принял  преподаватель

______________/  Голых Ю.Г. /

КРАСНОЯРСК - 1996

Цель  работы:  Ознакомление  со  схемами  включения  ваттметров для  измерения  активной  и  мощности  в  трехфазных  сетях  с  симметричной  и  несимметричной  нагрузкой.

Краткие теоретические сведения

Из выражения для мощности на постоянном токе P=U×I видно, что мощность можно измерять косвенным методом с помощью амперметра и вольтметра. Однако этот метод не удобен при измерении мощности в цепях трехфазного переменного тока.

Поэтому для измерения мощности в цепях переменного тока используют приборы  ваттметры.

Независимо от характера нагрузки и схемы соединения трехфазной системы активная мощность P определяется выражением :

P=1T⋅0tPidt=U1I1cosj1+U2I2cosj2+U3I3cosj3 ,  (1)

где Uji ,Iji - соответственно фазные напряжения и токи.

В симметричной трехфазной системе это выражение имеет вид :

P=3⋅UIcosj=3⋅UIcosj,      (2)

где Uл, Iл - линейные напряжение и ток ;

j- угол м/у током и напряжением.

В трехфазной системе независимо от схемы соединения нагрузки (треугольником или звездой) значение активной мощности можно определить из выражения :

P=UacIacosj1+UbcIbcosj2 , или

P=UabIacosj3+UcbIccosj4P=UbaIbcosj5+UcaIccosj6, или       (3)

Из уравнений (3) видно , что для измерения мощности трехфазной системы могут быть применены один, два или три прибора.

Метод одного прибора. Схема включения показана на рис.1. Однофазным ваттметром измеряют мощность одной фазы, а полная мощность системы определяют из выражения (2).

А             W

RA

В

RC                        RB

С

Рис.1  Схема  измерения  активной  мощности

в  трехфазной  сети  одним  вольтметром.

Метод двух приборов . Этот метод применяется в асимметричных трехпроводных цепях переменного тока. Можно создать три варианта включения двух приборов. Схема включения показана на рис.2. Активная мощность трехфазной системы равна алгебраической сумме показаний обоих ваттметров.

A                  W                                   W

RA

B                                   W                                        W

RC                             RB

C                                                         W                                          W

Рис. 2.  Схема  включения  двух  приборов.

На практике применяют двух-,трехэлементные ваттметры, которые представляют собой сочетание в одном приборе двух или трех однофазных измерительных приборов. Поэтому показания такого ваттметра будут равны мощности, потребляемой всей нагрузкой.

Таблица 1

| Схема соединения ваттметра | Характер нагрузки | Мощность в одной фазе, Вт | Мощность трёхфазной системы, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| один прибор | симметричная | 0,09 | 0,27 |
| два прибора | несимметр. | - | 0,3 |