ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ РФ

ПО  ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

(Госкомвуз   России)

КРАСНОЯРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра  РиТК

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №4

тема:  Исследование нелинейной системы

методом гармонической линеаризации

Выполнил  студент гр.  ЭМ  34-1

______________/Масальский С. А. /

Принял  преподаватель

___________/  Смольников  А. П. /

КРАСНОЯРСК - 1997 г.

Цель работы:  экспериментальное изучение приближенного метода исследования колебательного режима в нелинейной системе.

Выполнение работы

Рис. 1. Генератор гармонических колебаний

-b

b

X1

С

-С

X2

В работе исследуется нелинейное звено типа двухпозиционное реле с гистерезисом.

A

X1

1

1

1

3

4

1

C = 3 В

к1 = 1

к2 = 0,67

в = 2 В

X1    k1

1

4

3

1

1

1

k2

X2

Рис.2. Схема фильтра

к1 = к2 = 0,2

j0 = аrcsin c1/b1

yм = - ( p/2 + j0 )

| a, B | x2m , B | c1 | b1 | j0 | yм | 1/Aн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3,50 | 5 | 6 | 56,4 | 146,4 | 0,57 |
| 3 | 3,60 | 4,8 | 6,2 | 50,7 | 140,7 | 0,83 |
| 4 | 3,70 | 4 | 5 | 53,1 | 143,1 | 1,08 |
| 5 | 3,80 | 5 | 6 | 56,4 | 146,4 | 1,32 |
| 6 | 3,90 | 4,5 | 5 | 64,2 | 154,2 | 1,54 |
| 7 | 3,95 | 5 | 5,8 | 59,6 | 149,6 | 1,77 |
| 8 | 4,0 | 4,8 | 5 | 73,7 | 163,7 | 2,00 |
| 9 | 4,0 | 5,3 | 5,7 | 68,4 | 158,4 | 2,25 |

−Ì=1À⋅jy

- Исследование замкнутой нелинейной системы, линейная часть которой состоит из двух инерционных и одного интегрирующего звена.

к1 = 4 В

к2  = к3 = к4 = 2 В

U,В

t, c

Т = 4,5 с

w = 0,2 с-1

А = 4 В

U,B

t, c

W(jw)=kTjTw(jTw+1)2=U0(w)+jV0(w),T=0.5c;k=k1k2=2;ðw=0:W(jw)=¥,w=1:W(jw)=-0.88−0.33j,w=2:W(jw)=-0.25,w=10:W(jw)=0.004+0.005j,w=12:W(jw)=-0.002+0.003j,W(¥)=0.

- Теоретическое  построение  годографа Мн(а):

−Ì(a)=-1q(a)+jq,(a),m=-1,q(a)=4cpa1−(ba)2,q,(a)=-4cba2p