Принципы построения структурированных кабельных систем (СКС) и решения RiT Technologies

Основные принципы построения Структурированной кабельной системы (СКС)

Начиная с середины 80-х годов перед поставщиками оборудования ЛВС остро встала проблема разработки универсальных принципов кабельной системы здания, отвечающей следующим критериям:

•адаптивность – применимость кабельной системы к любым имеющимся и перспективным технологиям построения информационной подсистемы;

•гибкость – способность проводить изменения в структуре информационной системы не меняя кабельную разводку;

•унификация – практически все информационные подсистемы строятся по принципу “звезда” – централизованное расположение оборудования (телефонная станция, оборудование вычислительной сети, система радио – и телевещания, система контроля доступа и т.п.) с разводкой кабелей из центра к клиентам информационной сети (телефоны, компьютеры, радио-и телеприемники, датчики и видеокамеры). Представляется целесообразным выбор единой среды передачи для большинства информационных каналов, единая топология кабельной структуры и возможность простого перевода одного клиента информационной сети в клиента иного типа (например, компьютерную розетку в телефонную);

•долговечность - кабельная система закладывается на длительный период (10-15 лет). Ее изменение в работающем офисе равносильно капитальному ремонту. Поэтому, любые изменения в кабельной сети влекут за собой значительные материальные затраты.

Указанные обстоятельства привели к появлению стандарта ANSI TIA/EIA-568-A – “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”. Это американский стандарт, который позднее (в 1995 году) лег в основу международного стандарта ISO 11801 и европейского стандарта EN 50173 (1997 год).

Преимущества структурированных кабельных систем над традиционными

Неудобства, связанные с применением традиционных технологий, общеизвестны сложность и дороговизна внесения изменений, малая надежность, высокая зависимость кабельной системы от применяемой сетевой технологии.

Неструктурированная кабельная система строится быстрее, но ее гораздо сложнее модернизировать. Неструктурированная проводка для локальных сетей и телефонии сохраняется без переоборудования в течение 3-5 лет, для систем наблюдения и контроля в течение 2-3 лет. В то же время структурированная система строится основательно, как всякое долговременное сооружение. В структурированную кабельную систему закладывается структурная избыточность, предусматривающая дополнительные рабочие места, возможности перемещения оборудования и персонала. Избыточность СКС требует дополнительного количества кабеля, розеток, кросс-панелей. Однако дополнительные капитальные затраты, необходимые для создания СКС, быстро окупаются в процессе ее эксплуатации. Кроме того, СКС обладают следующими преимуществами:

•Максимальной гибкостью в размещении соответствующего коммуникационного оборудования;

•СКС дает возможность внедрять новые приложения и технологии, не заботясь об ограничениях, накладываемых традиционными кабельными системами;

•Применение СКС гарантирует соответствие всех ее компонент международным стандартам;

•Использование универсальных розеток на рабочих местах позволяет подключать к ним различные виды оборудования.

Структурированные кабельные системы основные понятия

Структурированная кабельная система (СКС) представляет собой иерархическую кабельную систему здания или группы зданий, разделенную на структурные подсистемы. СКС состоит из набора медных и оптических кабелей, кросс-панелей, соединительных шнуров, кабельных разъемов, модульных гнезд, информационных розеток и вспомогательного оборудования. Все перечисленные элементы интегрируются в единую систему и эксплуатируются согласно определенным правилам.

СКС обеспечивает подключение локальной АТС, одновременную работу компьютерной и телефонной сети, охранно-пожарной сигнализации, управление различными инженерными системами зданий и сооружений с использованием общей среды передачи.

СКС предоставляет возможность гибкого изменения конфигурации кабельной сети. При перемещении служб и персонала внутри здания достаточно сделать необходимые переключения на кросс-панелях.

Таким образом, структурированная кабельная система является универсальным и гибким решением задачи создания коммуникационной инфраструктуры здания или группы зданий.

Сравнительные кабельных характеристики различных архитектур структурированных систем

Существуют два варианта архитектуры проводки:

•традиционная архитектура иерархической звезды;

•архитектура одноточечного управления.

Архитектура иерархической звезды может применяться как для группы зданий, так и для одного отдельно взятого здания.

В первом случае иерархическая звезда состоит из центрального кросса системы, главных кроссов зданий и горизонтальных этажных кроссов. Центральный кросс связан с главными кроссами зданий при помощи внешних кабелей. Этажные кроссы связаны с главным кроссом здания кабелями вертикального ствола.

Во втором случае звезда состоит из главного кросса здания и горизонтальных этажных кроссов, соединенных между собой кабелями вертикального ствола.

Архитектура иерархической звезды обеспечивает максимальную гибкость управления и максимальную способность адаптации системы к новым приложениям.

Архитектура одноточечного администрирования разработана для максимальной простоты управления. Обеспечивая прямое соединение всех рабочих мест с главным кроссом, она позволяет управлять системой из одной точки, оптимальной для расположения централизованного активного оборудования. Администрирование в одной точке обеспечивает простейшее управление цепями, возможное благодаря исключению необходимости кроссировки цепей во многих местах. Архитектура одноточечного администрирования не применяется для группы зданий.

Критерии выбора варианта СКС

Выбор варианта СКС должен учитывать потребности каждого конкретного заказчика. Стоимость, простота прокладки кабеля, размещения и перемещения рабочих мест, сегодняшние и ожидаемые в будущем применения, а также ожидаемое время жизни системы вот типичные главные факторы, влияющие на выбор системы. Соображения, связанные с отраслью промышленности, типом здания и электрическими помехами, также могут повлиять на решение.

Рассчитывая экономическую эффективность решения, следует рассуждать в терминах "стоимости жизненного цикла", а не только стоимости начальной установки.

В "стоимости жизненного цикла" учитываются:

•Начальная стоимость установки;

•Управление, способность сети к легкой и недорогой перестройке; •Пригодность для будущих применений, способность поддерживать в будущем постоянно растущие ширину полосы пропускания и скорость передачи;

•Удобство эксплуатации, усилия, требуемые для поддержания работоспособности системы;

•Величина жизненного цикла, обеспечение гарантий, распространяющихся на приложения и оборудование;

•Целостность данных, влияние ошибок при передаче данных на работоспособность системы и производительность пользователя.

Для многих приложений комбинация UTP кабелей с оптическими кабелями является наилучшим выбором.

Потребности в низкоскоростных приложениях, планируемое короткое время жизни системы и необходимость низких начальных затрат могут склонить к выбору системы, содержащей преимущественно UTP кабели. Существующие высокоскоростные приложения могут привести к выбору системы, базирующейся в основном на оптике. Вот некоторые из этих приложений:

•мультимедиа;

•сетевое научное моделирование;

•обработка изображений, радиография, CAD/CAM;

•телевидение высокой четкости (ТВЧ);

•передача данных между базами данных с массовой памятью;

•видеофоны;

•фотонные (световые) коммутаторы и процессоры.

Уверенность в том, что ваша структурированная кабельная система спроектирована так, что выдержит повышенные скорости передачи, может иметь решающее значение. Однако большинство современных систем предъявляет промежуточные требования к скорости передачи. Таб. 1 содержит список приложений, скорости передачи и расстояния, поддерживаемые UTP и оптическими кабелями.

Таблица 1. Список приложений, скорости передачи и расстояния, поддерживаемые UTP и оптическими кабелями. ММ многомодовое оптическое волокно, ОМ Одномодовое оптическое волокно, Кат.3 категория 3, Кат.5 категория 5, н/п не поддерживается.

| Приложение | Темп передачи | Расстояние (метры) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Волокно (ММ/ОМ) | UTP (Кат.5/Кат.3) |
| Аналоговая телефония | 4 МГц | 2000/ н/п | 6000/6000 |
| EIA-232, EIA-422, EIA-485 | 1 КБод-10 Мбод | 2000/45000 | 1200/1200 |
| IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet | 10 Мбит/с | 2000/45000 | 150/100 |
| IEE 802.3 Token Ring | 16 Мбит/с | 2000/45000 | 180/100 |
| АТМ - технология |  |  |  |
| ОС-3 | 155 Мбит/с | 2000/55000 | 100/ н/п |
| ОС-12 | 622 Мбит/с | 800/50000 | н/п н/п |
| Видео |  |  |  |
| Основной диапазон | 6 МГц | 10000/65000 | 760/670 |
| Расширенны диапазон | 300 МГц | н/п/20000 | 100/н/п |
| Кабельное телевидение | 600 МГц | н/п/20000 | н/п |

Подсистемы TIA/EIA-568-A

Стандарт TIA/EIA-568-A рассматривает 6 подсистем информационной структуры здания (рисунок 1):

•кабельный ввод – точка входа в здание внешних кабелей – телефонии, вычислительной сети и т.п.;

•машинный зал – помещение, где содержится коммуникационное оборудование (сервера, активное сетевое оборудование, телефонная станция и т. п);

•магистральная кабельная система – система кабелей, кроссовых панелей и коммутационных перемычек, связывающая коммуникационные центры, машинный зал и кабельный ввод. Магистральная кабельная система может располагаться как в одном здании, так и связывать несколько зданий;

•коммуникационный центр – место, система кроссовых панелей и где горизонтальная кабельная система стыкуется с магистральной кабельной системой;

•горизонтальная кабельная система – система кабелей, привязывающая пользовательские розетки к коммуникационному центру;

•рабочее пространство – пользовательские розетки и коммутационные перемычки на рабочих местах.

Топология СКС по TIA/EIA-568-A

Основная топология СКС по TIA/EIA-568-A – “звезда с множественными центрами” (рисунок 1). Ее выбор определяется следующими факторами:

•“естественность” подобной структуры - практически все информационные подсистемы строятся по принципу “звезда” – централизованное расположение оборудования с разводкой кабелей из центра к клиентам информационной сети;

•надежность схемы – при повреждении кабеля пользователем на рабочем месте страдает только он один.

Рисунок 1

------------------------------------------------------------------------

Розетки на рабочих местах по TIA/EIA-568-A

Стандарт предусматривает обязятельное наличие минимум двух розеток на рабочем месте. Одна розетка предназначена для передачи данных, вторая – голоса. При использовании соединений на витой паре, и для данных и для голоса должны быть использованы вилки RJ45 (8 контактные вилки с распределением контактов по стандартам T568A или T568B).

Категорирование СКС по TIA/EIA-568-A

Для проверки соответствия СКС на кабеле витой пары условиям категорий 3, 4 и 5, стандарт предусматривает измерение двух характеристик:

•ослабление сигнала на пути точка-точка;

•влияние сигнала передачи на сигнал приема в районе приемника/передатчика сигнала.

Эти параметры должны соответствовать величинам, приведенным в стандарте. Измерения проводятся для магистрального кабеля, горизонтального кабеля, коммутационных перемычек, панелей и базовых линий.

Построение СКС по TIA/EIA-568-A

На рисунке 2 приведено построение СКС по стандарту TIA/EIA-568-A. Стандарт определяет единую топологию кабельных систем для передачи голоса и данных. Подобный подход позволяет придать СКС значительную универсальность, а именно - создать единую среду передачи для данных и голоса.

Поскольку кабельная система закладывается на 10-15 лет, невозможно точно распланировать схему размещения персонала по рабочим местам и определить типы оборудования для каждого рабочего места. Поэтому, в предлагаемые проектные решения закладываются соединения только 4-х парным кабелем категории 5. Это дает возможность перевода любой точки подключения (розетки) из категории передачи голоса в категорию передачи данных и наоборот.

Как видно из рисунка 2, в коммуникационном центре формируется коммутационное поле из двухрядных панелей. К портам нижнего ряда задней стороны панелей подключается коммуникационное оборудование (сервера, активное сетевое оборудование, телефонная станция и т.п). К портам верхнего ряда задней стороны панелей подключается система кабелей горизонтальной разводки. Соединение конкретной розетки с конкретным портом оборудования осуществляется на “чистом” коммутационном поле на фронтальной стороне панели коммутационными перемычками. Применение двухрядной панели вызвано:

•необходимостью защиты оборудования и горизонтальной кабельной системы от действий персонала, работающего в коммуникационном центре;

•удобством проведения перекоммутаций только на легкодоступной лицевой поверхности панелей;

•удобством работы не с жесткими горизонтальными кабелями, а с гибкими коммутационными перемычками.

Заделка кабелей на тыльной части панели производится в жесткое соединение типа “110” или “Krone”, что увеличивает его надежность.

В подобной схеме легко осуществляема реализация соединения любого порта оборудования с любой розеткой.

Тем самым, понятия кабельной сети для телефонии и кабельной сети ЛВС исчезают и появляется однородная кабельная сеть для передачи информации.

Рисунок 2

Слабые места СКС

Рассмотренные выше принципы построения СКС позволяют создать кабельные сети высокой надежности. Вместе с тем, любое техническое решение имеет слабое место – человеческий фактор. Человеческий фактор может стать критичным для работоспособности СКС в случаях:

•неправильного ведения базы данных по опорным точкам СКС; •неправильных действий на коммутационном поле;

•запутанности массива коммутационных перемычек.

Опорные точки СКС

В СКС есть как минимум семь опорных точек и четыре связи (Рисунок 3), которые характеризуют путь от порта активного оборудования до пользователя. Это означает, что для сети в 50 пользователей (50 точек подключения компьютеров и 50 – телефонов), менеджеру кабельной системы необходимо работать с базой данных в 100 записей по 11 полей каждая – т.е. с базой в 1100 полей. После каждой перекоммутации необходимо обновлять базу данных. В противном случае, уже через непродолжительное время работы, будет полностью потеряна информация о том, что с чем соединено. Практика показывает, что аккуратное и достоверное ведение журнала соединений в большинстве случаев не проводится.

Работа на коммутационном поле

Ошибочная работа на поле коммутаций может вызвать критический сбой в работе сети или нарушение режима безопасности доступа к информации. Ошибки в проведении коммутаций наиболее неприятны в удаленных от центрального офиса коммутационных центрах, поскольку требуют исправления с выездом на место квалифицированного персонала. Поручить проведение перекоммутаций неквалифицированному персоналу связано с повышенным риском для сети.

Массив коммутационных перемычек

Рассмотренная схема СКС требует применения двухрядных коммутационных панелей с коммутацией портов на наружной поверхности панелей коммутационными перемычками. Это увеличивает безопасность активного оборудования, но, вместе с тем, создает опасность превращения коммутационного поля в мешанину проводов. При подобном состоянии коммутационного поля, ошибки в коммутациях становятся практически неизбежными.

Рисунок 3

Компоненты структурированных кабельных систем

Обзор различных типов кабеля

Современные структурированные кабельные системы допускают использование следующих типов кабелей:

•коаксиальные;

•экранированные с витыми парами из медных проводников (Shielded Twisted Pair µ STP);

•неэкранированные с витыми парами из медных проводников (Unshielded Twisted Pair µ UTP);

•оптические (Fiber Optic Cable).

Коаксиальный кабель бывает двух типов: толстый и тонкий (thick и thin).

Толстый кабель дает более надежную защиту от внешних шумов, он прочнее, но требует использования специального отвода (прокалывающего разъема и отводящего кабеля) для подключения компьютера или другого устройства. Тонкий кабель (типа RJ-58) передает информацию на более короткие расстояния, однако он дешевле и использует более простые BNC-соединители.

Витая пара это изолированные проводники, попарно свитые между собой минимально необходимое число раз на определенном отрезке длины, что требуется для уменьшения перекрестных наводок между проводниками.

Для передачи информации по оптоволоконному кабелю используется свет. Оптоволоконный кабель позволяет передавать информацию на большие расстояния и с большой скоростью, однако этот тип кабеля значительно дороже, сложнее в установке и обслуживании. Оптоволоконный кабель конструктивно несложен, но требует качественного монтажа. Он состоит из волокон диаметром в несколько микрон, окруженных твердым покрытием и помещенных в защитную оболочку. Первые оптоволоконные кабели изготовлялись из стекла, в настоящее время уже разработаны кабели на основе пластиковых волокон. Источником распространяемого по оптическим кабелям света является светодиод, а кодирование информации осуществляется изменением интенсивности света. На другом конце кабеля принимающий детектор преобразует световые сигналы в электрические.

Сравнительные характеристики UTP, STP и коаксиального кабеля

Коаксиальный кабель обеспечивает передачу видеосигналов и низкоскоростную передачу данных посредством таких протоколов, как Ethernet и протоколы IBM 3270. К его недостаткам относятся большие размеры, вес, негибкость, трудность прокладки и низкая скорость передачи данных.

Кабели на витых парах характеризуются меньшими потерями сигнала при передаче на высоких частотах и меньшей чувствительностью к электромагнитным помехам по сравнению с коаксиальными кабелями.

STP кабели обладают очень хорошими техническими характеристиками и обеспечивают высокую скорость передачи информации, необходимую для поддержки современных приложений. Основными недостатками STP кабелей являются высокая стоимость, относительно большие размеры, трудности прокладки, заземления и соединения с кроссовым оборудованием.

UTP кабели занимают главное место в современной проводке для локальных сетей. Это обусловлено быстрым улучшением характеристик кабеля и потребностью в однотипной проводке для различных приложений. Основными достоинствами UTP кабелей являются низкая себестоимость, легкость инсталляции, отсутствие требований к заземлению и небольшие размеры.

UTP кабели категории 3, 4 и 5

Среди UTP кабелей имеются три различные категории категория 3, категория 4 и категория 5. Кабели категории 3 обеспечивают передачу речи и низкоскоростную передачу данных со скоростью до 10 Мбит/сек. Кабели категории 4 обеспечивают передачу речи и данных со скоростью до 25 Мбит/сек. Кабели категории 5 обеспечивают передачу всех речевых сигналов и сигналов данных, в том числе в высокоскоростных локальных сетях, со скоростью до 155 Мбит/сек.

Одномодовый и многомодовый оптоволоконный кабель

Имеется два типа оптических кабелей с одномодовым и многомодовым волокном. Одномодовый кабель может передавать данные на большие расстояния, чем многомодовый, он имеет меньший диаметр, однако является существенно более дорогим. Исходя из соображений экономической эффективности и совместимости с основанным на оптике сетевым оборудованием, в абсолютном большинстве случаев применяется многомодовое волокно. Одномодовое волокно следует использовать для передачи данных на большие расстояния (более 2 км), или когда требуется очень высокая широкополосность.

Сравнение UTP кабелей и оптоволоконных кабелей

В настоящее время наиболее распространены структурированные кабельные системы, использующие ту или иную комбинацию UTP и оптических кабелей. Выбор соответствующей комбинации должен учитывать преимущества каждого типа кабеля.

Сертификация кабелей для кабельных систем

Кабели с неэкранированными витыми парами должны удовлетворять определенным требованиям, сформулированным в согласованных между собой документах организаций IEEE, EIA/TIA (Electronic Industry Assotiation/Telecommunication Industry Assotiation), NEMA (National Electrical Manufacturers Assotiation) и др. Соответствие выпускаемых промышленностью кабелей предъявляемым требованиям устанавливается в процессе сертификации.

В США такого рода сертификацию проводит независимая организация UL, разработавшая специальную программу проведения испытаний и классификации кабелей по двум направлениям:

•по электробезопасности (требования сформулированы в американском стандарте NEC National Electrical Code);

•по техническим характеристикам (требования сформулированы в документах EIA/TIA и NEMA).

Только после сертификационных испытаний фирма-изготовитель имеет право ставить на оболочке кабеля вместе со знаком UL соответствующее обозначение.

Сертификация обеспечивает надежность и качество кабельной продукции на всех этапах изготовления, поставки и эксплуатации. В состав программы сертификации (Data Transmission Perfomance-Level Marking Program) входит определение уровня и маркировка кабелей из витых пар с волновым сопротивлением 100 Ом. Программа базируется на проверке выполнения требований промышленных стандартов для параметров и характеристик, описанных в спецификациях EIA/TIA TSB-36, NEMA WC63-19XX и др.

Стандарт NEC содержит самый полный набор требований по электробезопасности и включает, в частности, требования по пожаробезопасности кабелей. В соответствии с NEC наибольшую опасность при эксплуатации кабелей представляют инициирование огня электрическими цепями и распространение огня по кабелям. Требования пожаробезопасности определяются в зависимости от того, в каком виде проводки (горизонтальной или вертикальной) используются кабели.

Кабели связи и слаботочные кабели должны быть отнесены к конкретному типу, определенному в стандарте NEC, в зависимости от использования внутри здания.

Типы кроссовых панелей

Неотъемлемым элементом структурированных кабельных систем являются кроссовые панели (Cross Connect Panel), обеспечивающие коммутацию соединений кабелей горизонтальной и вертикальной проводки с портами активного сетевого оборудования (концентраторов, маршрутизаторов и т. д.).

Существуют два основных типа кроссовых панелей. К первому типу относятся панели с врезными контактами. Они были разработаны телефонными компаниями для коммутации сотен и тысяч соединений, как правило, аналоговых. Контакты в этом соединителе относятся к типу IDC (Insulation Displacement Connector соединитель со сдвигом изоляции). Лезвия контакта разрезают изоляцию провода при вставке, обеспечивая тем самым электрическое соединение с жилой провода и фиксацию провода в контакте.

Ко второму типу относятся модульные панели, которые были специально разработаны для передачи данных. Эти панели имеют модульные гнезда для кабелей различных типов, например RJ-45 для UTP, BNC для тонкого коаксиального кабеля, ST или SC для оптоволоконного кабеля и т. д. Такие гнезда есть в современных сетевых устройствах (концентраторах и маршрутизаторах).

Панели с врезными контактами дешевле модульных и обеспечивают большую гибкость и плотность соединений. Однако заделка проводов в них требует специальных инструментов и определенных навыков. Кроме того, существуют некоторые ограничения на число повторных заделок проводов в контакты с целью перекоммутации электрических цепей. Как правило, один и тот же контакт можно использовать не более 250 раз. Здесь следует, однако, отметить, что необходимость в таком количестве перекоммутаций на практике возникает крайне редко. Для перекоммутации соединений на модульных панелях не нужно специальных навыков, и проводить ее можно до 750 раз с помощью стандартных соединительных шнуров.

Тенденции развития СКС

Сети связи для телефонии, данных и видео становятся инфраструктурой, на которой держится организация предприятий. Соответствующие службы поддержки и оборудование, обеспечивающие желаемый уровень характеристик и эффективность этих систем, приобретают решающее значение для любой организации. Кроме перечисленных систем связи, здания и территории нуждаются также в кабельной системе, поддерживающей другие функции корпоративных коммуникаций. Структурированная кабельная система способна обеспечивать обмен информации между разными системами наблюдения и контроля, такими как система безопасности, обогрева, вентиляции и кондиционирования (HVAC), освещения, контроля доступа, систем пожарной безопасности и спасения людей (FLS). Большинство функций по наблюдению и контролю имеют относительно низкий темп передачи данных и узкую полосу частот, легко обеспечиваемую проводкой из UTP кабелей. Однако существуют некоторые приложения, которые могут потребовать оптических кабелей, такие как телевизионное наблюдение на дальних расстояниях, кабельное телевидение и телевидение высокой четкости.

Быстро развивающиеся приложения и технологии приведут к значительному увеличению скорости и объема трафика в локальных и глобальных сетях. Локальные и глобальные сети последних лет, такие как Ethernet и Token Ring, работают в диапазоне скоростей от 4 до 16 Мбит/сек, тогда как системы, планируемые и развертываемые в настоящее время, достигли скоростей до 155 Мбит/сек.

Кроме того, существует растущая потребность в видеосистемах основного и расширенного диапазонов частот, с поддержкой стандартов NTSC, PAL и SECAM. Основная работа состоит в создании сетей для телевидения высокой четкости и приложений для интерактивных видеоконференций с использованием мультимедийных терминалов.